Załącznik nr 3.2.1

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Przełącznica światłowodowa**

Typ/model ………………………………..

Producent: …………………………………

Ilość: 1 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia spełniają wymagane parametry** |
| **Obudowa** | Rack 1U | TAK / NIE\* |
| **Ilość otworów pod adaptery** | 24 | TAK / NIE\* |
| **Rodzaj adapterów** | SC Duplex | TAK / NIE\* |
| **Ilość otworów pod dławiki** | 4 | TAK / NIE\* |
| **Rodzaj dławików** | PG 13.5 | TAK / NIE\* |
| **Szuflada wysuwana** | Tak | TAK / NIE\* |
| **Szuflada demontowana** | Tak | TAK / NIE\* |
| **Wymagania dodatkowe** | W zestawie 4 dławiki PG 13.5 oraz 24 adaptery SC/UPC SM duplex | TAK / NIE\* |
| **Minimalny termin gwarancji:** | 24 miesiące | ………………..miesiące |

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

**UWAGA !**

**Należy podpisać** zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

Załącznik nr 3.2.2

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**Szafa serwerowa rack 19”**

Typ/model ………………………………..

Producent: …………………………………

Ilość: 1 szt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia spełniają wymagane parametry** |
| **Wysokość wewnętrzna** | 27U lub więcej | TAK / NIE\* |
| **Typ szafy rack** | Stojąca | TAK / NIE\* |
| **Rodzaj drzwi przednich** | Szklane (Przeszklenie 80% lub więcej) z zamkiem | TAK / NIE\* |
| **Rodzaj drzwi tylnych** | stalowe z zamkiem | TAK / NIE\* |
| **Zdejmowane panele boczne** | Tak | TAK / NIE\* |
| **Obciążalność** | 500 kg | TAK / NIE\* |
| **Głębokość szafy** | 1000 mm | TAK / NIE\* |
| **Szerokość szafy** | 600 mm | TAK / NIE\* |
| **Uziemienie** | Tak | TAK / NIE\* |
| **Regulowany rozstaw szyn pionowych** | Tak | TAK / NIE\* |
| **Wyposażenie dodatkowe** | 4 stopki z regulacją wysokości,  Organizer kabli 1u poziomy zamykany – 4 szt. | TAK / NIE\* |
| **Minimalny termin gwarancji:** | 24 miesiące | ………………..miesiące |

\* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

**UWAGA !**

**Należy podpisać** zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*