Załącznik nr 2

**FORMULARZ OFERTOWY**

dla Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

**„Dostawa wyposażenia na potrzeby kierunku kosmetologia”**

**WYKONAWCA**  - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:

....................................................................................................................................................................

NIP/PESEL ……………………….…….……………….., REGON ...................................................................................

adres............................................................................................................................................................

województwo …………………………………………………………………………….tel. .................................................... e-mail: ……………………………… adres skrytki e-puap: …………………………………….

adres do korespondencji jeżeli jest inny niż podany wyżej …………………………………………………………

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

...................................................................................................................................................................

Wskazuję dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym: http:// ……………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **„Dostawa wyposażenia na potrzeby kierunku kosmetologia”** składamy ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za następującym wynagrodzeniem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA** | **Cena jednostkowa netto** | **Ilość sztuk** | **Wartość netto** | **Stawka podatku VAT [%]** | **Wartość brutto** |
| 1 | Urządzenie oczyszczanie wodorowe |  | 9 |  |  |  |
| **Razem brutto** |  |

Łączna wartość brutto: ……………………………. zł

(słownie złotych): ................................................................................................

1. Oświadczam, że dostarczymy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.
2. Oświadczamy, że udzielimy ……………… miesięcznej gwarancji na sprzęt będący przedmiotem zamówienia.
3. Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia z obsługi urządzenia dla osób, które będą pracowały z urządzeniem.
4. Oświadczam, że cena oferty pokrywa wszystko, co jest konieczne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz szkoleń.
5. Oświadczam, że wszystkie oferowane przez nas produkty spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zaproszenia do składania ofert oraz pytaniami
i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, o ile takie wystąpiły.
7. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą i nie wnoszę zastrzeżeń co do jej brzmienia.
8. Oświadczam, że w przypadku wygrania postępowania zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego na warunkach określonych w ofercie i wzorze umowy.
9. Oświadczam, że zdobyłem wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie prace i elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, są one zgodne z wymaganiami Zamawiającego.
10. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres wskazany w Zaproszeniu do składania ofert.
11. Oświadczam, że nie zalegam z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
12. Oświadczam, że .................................................................................................nie jest w stanie likwidacji. (nazwa Firmy)
13. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku od towaru i usług VAT. Nasz numer identyfikacyjny NIP ..........................................................
14. Informuję, że:

[ ]  wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

[ ]  wybór mojej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w następującym zakresie:

|  |  |
| --- | --- |
| nazwa towaru / usługi: | wartość bez podatku VAT: |
|  |  |

1. Oświadczam, że urzędujący członkowie władz firmy, nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz, że nie wszczęto wobec nich postępowania o popełnienie przestępstw, o których mowa powyżej.
2. **Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu jako wykonawca w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835).**
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
4. Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty załączam następujące dokumenty i oświadczenia:
5. ……………………………………………………….
6. ……………………………………………………….

…

Ofertę sporządzono dnia ..........................

**UWAGA !**

**Należy podpisać** zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*

Załącznik nr 3

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

**URZĄDZENIE OCZYSZCZANIE WODOROWE**

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:………………………………………………….……...

Model: ………………………………………………………………..

**ILOŚĆ: 9 szt.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWYOPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| 1. | Zastosowanie: bezbolesne oczyszczanie skóry za pomocą aktywnego wodoru | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 2. | Zestaw zawiera: urządzenie główne, 4 głowice- infuzji tlenowej, RF, ultradźwięków, oczyszczania wodorowego; zimny młotek, szpatułę peelingu kawitacyjnego, 9 sztuk końcówek oczyszczania wodorowego, kabel zasilający | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 3. | Posiada funkcje: oczyszczanie wodorowe, hydrabrazja, infuzja tlenowa, fala radiowa bipolarna, ultradźwięki, peeling kawitacyjny, zimny młotek | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 4. | Napięcie: 220-230V | Napięcie: ………………………………………………. |
| 5. | Poziom hałasu podczas pracy oczyszczania wodorowego: nie więcej niż 45dB | Poziom hałasu podczas pracy oczyszczania wodorowego: ………………………………………….. |
| 6. | Wyświetlacz: LCD, dotykowy  | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 7. | Moc ultradźwięków: 1Wcm2 | Moc ultradźwięków: ………………………………… |
| 8. | Częstotliwość ultradźwięków: 1Mhz | Częstotliwość ultradźwięków: …………………… |
| 9. | Moc fali radiowej: 1W/cm2 | Moc fali radiowej: …………………………………….. |
| 10. | Częstotliwość fali radiowej: 1Mhz | Częstotliwość fali radiowej: ………………………… |
| 11. | Ciśnienie infuzji tlenowej: 1Bar | Ciśnienie infuzji tlenowej: …………………………… |
| 12. | Podciśnienie hydrabrazji: 80cmHg | Podciśnienie hydrabrazji: …………………………… |
| 13. | Podciśnienie oczyszczania wodorowego: 80 cmHg | Podciśnienie oczyszczania wodorowego: ……….. |
| 14. | Posiada metalową pompę | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 15. | Posiada elektrodę o mocy nie mniej 50W | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 16. | Posiada badanie zmian pH wody niskozmineralizowanej w czasie działania urządzenia z włączoną dermabrazją | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 17. | Cena zawiera szkolenia:- dla nauczycieli akademickich max 5 osób w wymiarze 6 godz. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK \*/ NIE\* |
| 18. | Wymagany okres gwarancji: minimum 24 m-ce | Oferowany okres gwarancji: …………………… |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

**UWAGA !**

**Należy podpisać** zgodnie z *Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.*