INFUZJA TLENOWA

Załącznik nr 6.1.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dane prądowe: 230V~,60Hz, 1,9A 220-230V~, 50Hz, 1,55 A | Dane prądowe…………………………………………………. |
| 2. | Tempo dostarczania: 0,5-5 l/min. | Tempo dostarczania…………………………………………. |
| 3. | Maksymalny przepływ 5l/min. | Maksymalny przepływ……………………………………….. |
| 4. | Maksymalne ciśnienie wylotu: 146kPa | Maksymalne ciśnienie wylotu………………………………. |
| 5. | Ilość procentowa tlenu:1-5 l/min.=93%±3% | Ilość procentowa tlenu……………………………………………. |
| 6. | Zakres czynników środowiskowych: Temp. 5-35 ̊C wilgotność 10-90% | Zakres czynników środowiskowych………………………… |
| 8. | Waga urządzenia: 16,3 kg | Waga urządzenia ……………………………………………………… |
| 9. | Poziom dźwięku: <40dBA (50Hz) | Poziom dźwięku………………………………………………….. |
| 10. | Wymiary 62,2cmwys.x34,2cm szer.x30,4cm gł. | Wymiary………………………………………………………………… |
| 11. | Zawór zwalniający ciśnienia 276kPa±34,5kPa | Zawór zwalniający ciśnienia………………………………………. |
| 12. | Przełącznik ciśnieniowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 13. | Podwójna izolacja IPX0 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

MEDYCZNY LASER

Załącznik nr 6.1.2.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ lasera: Q-Switch Nd; YAG Laser | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Długość fal lasera:1064, 532 oraz 1320nm | Długość fal lasera……………………………………………….. |
| 3. | Moc impulsu:100-1000mj | Moc impulsu………………………………………………………… |
| 4. | Długość impulsu:3ms | Długość impulsu…………………………………………………… |
| 5. | Rozmiar plamki: 1-8mm (regulowany) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Częstotliwość: 1-10 (regulowana) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Ekran: kolorowy, dotykowy 8 calowy wyświetlacz | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Napięcie:100-240V | Napięcie………………………………………………………………… |
| 9. | Wymiary: 38x32x48cm | Wymiary………………………………………………………………… |
| 10. | Waga urządzenia: 25kg | Waga urządzenia…………………………………………………… |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

URZĄDZENIE DO MEZOTERAPII  MIKROPENETRACJA/NAWILŻANIE

6.1.3.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elektroporacja poziom 1-5 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Głębokość penetracji poziom 1-5 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Poziom dawkowania poziom 1-5 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Częstotliwość 1-5Hz | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Presetting | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Zestaw zawiera mikroczip z mikroigłą model F i H | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Długość mikroigły 0,5mm | Długość mikroigły………………………………………………… |
| 8. | Średnica mikroigły 0,1mm | Średnica mikroigły………………………………………………… |
| 9. | Średnica mikrokanału 0,05mm | Średnica mikrokanału………………………………………………… |
| 10. | Wymiary urządzenia 30,2x27,2x12,6cm | Wymiary urządzenia……………………………………………………. |
| 11. | Waga urządzenia: 2,5 kg | Waga urządzenia………………………………………………….. |
| 12. | Dodatkowo zestaw zawiera po 50 sztuk kartridży F i H | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

URZĄDZENIE- OCZYSZCZANIE WODOROWE 6W1

6.1.4.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dodatnie ciśnienie 4-5Kg/m2 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Moc 350W | Moc……………………………………………………………………… |
| 3. | Technologia RF multipolarny i bipolarny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Hydrodermabrazja ciśnienie 90 kPa przy przepływie 30l | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Zimny i gorący młotek 0-45 ̊C | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Wyświetlacz LED 7 cali | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Obszary zabiegowe Twarz/Szyja/Ciało | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Wymiary urządzenia 50x47x41 cm | Wymiary urządzenia……………………………………………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

URZĄDZENIE DO KOMPLETNEJ PIELĘGNACJI SKÓRY:ZŁUSZCZENIE WARSTW NASKÓRKA, WCHŁANIANIE SKŁADNIKÓW REWILITALIZUJĄCYCH SKÓRĘ, DOTLENIENIE SKÓRY OD WEWNĄTRZ

6.1.5.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc 100w | Moc………………………………………………………………………. |
| 2. | Technologia Multipolarny RF+wibracje | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Energia 1-100J | Energia…………………………………………………………………… |
| 4. | Tryb wibracyjny 1-10MHz | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Wyświetlacz dotykowy LED | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Obszary zabiegowe Twarz/Szyja/Ciało | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Wymiary 50x47x41cm | Wymiary………………………………………………………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

URZĄDZENIE DO KARBOKSYTERAPII

6.1.6.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przepływ CO2 1-150cc/min | Przepływ CO2……………………………………………………… |
| 2. | Dawka CO2 1-3000cm3 | Dawka CO2…………………………………………………………… |
| 3. | Podgrzewanie gazu podwójne zewnętrzne i wewnętrzne | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Automatyczne odpowietrzanie systemu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Hybrydowy system filtracji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Asystor | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Butla z medycznym CO2 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Zestaw zawiera pakiet startowy na 30 zabiegów | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

SPEKTROFOTOMETR UV-VIS

6.2.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zakres pracy: co najmniej 190-1100 nm. | Zakres pracy: ……………………… nm |
| 2. | Szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż 1 nm w zakresie 190-1100 nm. | Szerokość spektralna szczeliny (rozdzielczość) nie większa niż ………. nm w zakresie ………………... |
| 3. | Wyświetlanie i nastawianie długości fali co najmniej co ±0.1 nm. | Wyświetlanie i nastawianie długości fali co najmniej co ……….nm. |
| 4. | Monochromator Czerny-Turnera z korekcją aberracji. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Siatka dyfrakcyjna, holograficzna, minimum 1200 linii/mm. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Dokładność długości ±0.05 nm lub lepiej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Poziom światła rozproszonego co najwyżej 0.01% (340 nm, NaNO2). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Powtarzalność długości fali nie więcej niż ±0.1 nm. | Powtarzalność długości fali nie więcej niż ……………….nm. |
| 9. | Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej -4 do 4, transmitancja co najmniej 0.0-400%. | Zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej ………………, transmitancja co najmniej ……………………. |
| 10. | Dokładność fotometryczna minimum ±0.0025 Abs (przy 1.0 Abs). | Dokładność fotometryczna minimum ……………… (przy 1.0 Abs). |
| 11. | Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ±0.0001 Abs (przy 1.0 Abs). | Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ………………… Abs (przy 1.0 Abs). |
| 12. | Stabilność linii bazowej: co najwyżej 0.0003 Abs/h przy 700 nm (po godzinie od uruchomienia aparatu). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 13. | Poziom szumów: nie większy niż 0.00003 Abs. | Poziom szumów: ……………………………… |
| 14. | Detektor: podwójna fotodioda krzemowa. |  |
| 15. | Wbudowany w przyrząd kolorowy, dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 16. | Minimum pięć złącz USB. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 17. | Szybkość skanowania w zakresie co najmniej 2 – 29000 nm/min. | Szybkość skanowania w zakresie co najmniej ………………… nm/min |
| 18. | Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali minimum 14500 nm/min. | Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali minimum ……………………….. nm/min. |
| 19. | Lampy: halogenowa i deuterowa z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy (nie dopuszcza się rozwiązania bazującego na lampie ksenonowej). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 20. | Możliwość wyboru długości fali przy której dochodzi do przełączenia lamp w zakresie 295 – 364 nm z dokładnością do 0.1 nm. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 21. | Wbudowane funkcje walidacyjne i funkcje automatycznego sprawdzania poprawności działania aparatu. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 22. | Możliwość rozbudowy o automatyczny, minimum 9 pozycyjny (układ 8+1) zmieniacz kuwet na kuwety przepływowe o drodze optycznej 10 mm. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość pracy zarówno na samym aparacie bez podłączonego komputera jak i poprzez oprogramowanie komputerowe, sterujące aparatem (licencja na oprogramowanie musi być wielostanowiskowa). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 23. | Oprogramowanie wewnętrzne umożliwiające przynajmniej: pomiary spektrofotometryczne do 8 długości fali jednocześnie, rejestrowanie widm, pomiary ilościowe, pomiary wieloskładnikowe pomiary kinetyczne, pomiary prób biologicznych, pomiary absorbancji, transmitancji, energii w funkcji długości fali i czasu, pomiar mieszaniny mętnej poprzez pomiar transmitancji, walidacja. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 24. | W zestawie co najmniej 2 kuwety kwarcowe. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

SPEKTROFLUORYMETR

6.2.2.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Źródło światła: lampa ksenonowa łukowa o mocy co najmniej 150 W, tzw. „bez ozonowa” z licznikiem czasu pracy, żywotność lampy - co najmniej 2000 h ciągłej pracy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Dwa monochromatory z siatką dyfrakcyjną o co najmniej 1300 liniach/mm. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Zakres pomiarowy: co najmniej od 200 do 900 nm, rząd 0 dla wzbudzenia i emisji. | Zakres pomiarowy: co najmniej od ………. do ……….. nm, rząd 0 dla wzbudzenia i emisji. |
| 4. | Kompensacja źródła światła: monitorowanie światła monochromatycznego. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Szerokość wiązki spektralnej: 1.5, 3, 5, 10, 15 i 20 nm w trybie wzbudzenia oraz 1, 3, 5, 10, 15 i 20 nm w trybie emisji. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Czułość: stosunek sygnału do szumów co najmniej S/N > 1000 dla linii Ramana wody destylowanej (350 nm wzbudzenie, odpowiedź 2 s dla 98 % skali i przy 5 nm szerokości wiązki). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Dokładność długości fali: nie gorsza niż ± 1,0 nm. | Dokładność długości fali: nie gorsza niż ……………. nm. |
| 8. | Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż ± 0,2 nm. | Powtarzalność długości fali: nie gorsza niż …………………. nm. |
| 9. | Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej 60 000 nm/min. | Szybkość przechodzenia do wybranej długości fali co najmniej ……………………………. nm/min. |
| 10. | Co najmniej 9-kroków ustawiania szybkości skanowania, w zakresie co najmniej od 20 do 60 000 nm/min. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 11. | Wybór co najmniej trzech trybów czułości: „wysoki”, „niski” oraz „auto”. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 12. | Układ detekcji: fotopowielacz oraz fotodioda krzemowa. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 13. | Oprogramowanie komputerowe przyrządu posiadające następujące tryby pomiarowe: widmowy, ilościowy, fotometryczny, pomiar widm 3D, pomiary czasowe. Pozwalające na: - sterowanie przyrządem - zbieranie danych - automatyczne monitorowanie stosunku sygnału do szumu oraz czasu pracy lampy - rejestrację widm emisyjnych i wzbudzeniowych - pomiar widm 3D - pomiary widm synchronicznych - pomiary w funkcji czasu - automatyczny wybór optymalnej długości fali dla wzbudzenia i emisji - obliczenia pomiędzy spektrum a stałymi - obliczanie pochodne do 4 stopnia - 1/Y, widmo odwrotne - przekształcenia logarytmiczne - tworzenie krzywych kalibracyjnych: wielomiany 1 do 3 stopnia - konwersję do formatów ASCII | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 14. | Posiada interfejs USB. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 15. | Automatyczna przesłona zabezpieczająca próbki przed rozkładem pod wpływem promieniowania poza czasem pomiaru. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 16. | Wymiary nie przekraczające: 610 mm (szerokość), 280 mm (wysokość) oraz 570 mm (głębokość). | Wymiary: …………….. x ………………… x ………………. mm |
| 17. | Możliwość rozbudowy o sferę całkującą do pomiarów próbek ciekłych, stałych i proszkowych o następujących parametrach: - średnica co najmniej 100 mm - zakres falowy nie gorszym niż 200 - 900 nm. - ściany sfery wyłożone spektralonem. - siatki do określenia korekcji spektralnych na wyposażeniu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 18. | Możliwość rozbudowy o zestaw do badania fluorescencji próbek stałych z regulowanym kątem odbicia wiązki wzbudzenia (w komplecie zestaw filtrów odcinających, przynajmniej następujących UV-31, UV-35, UV-39, UV-Y43, UV-Y45, UV-Y47). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 19. | Kuweta kwarcowa do pomiarów fluorescencyjnych 10 mm x 10 mm – minimum 2 sztuki oraz zestaw minimum 4 filtrów powietrza do lampy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

INKUBATOR LABORATORYJNY

6.3.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objętość: 18 l | Objętość: ………………………. |
| 2. | Stabilność temperaturowa: ±0,2°C | Stabilność temperaturowa: ……………….°C |
| 3. | Zakres temperatury: 15° do 40°C | Zakres temperatury: ………………………. |
| 4. | Posiada oświetlenie wewnętrzne | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Posiada przeszklone drzwiczki, które ułatwiają obserwację próbek wewnątrz inkubatora | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Posiada wyświetlacz LED | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Posiada sterowanie mikroprocesorowe | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Posiada wymuszony obieg powietrza | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Wymiary zewnętrzne: 41,5 x 26 x 47 cm | Wymiary zewnętrzne: ………. x ……………. x ………………. cm |
| 10. | Wymiary wewnętrzne: 31 x 18 x 29 cm | Wymiary wewnętrzne: ………. x ……………. x ……………… cm |
| 11. | Zasilanie: 100-240V 50/60Hz | Zasilanie: ……………….. |
| 13. | Wyposażenie dodatkowe: dodatkowa półka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

AUTOKLAW MIKROFALOWY

Załącznik nr 6.3.2.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Autoklaw do sterylizacji cieczy w kolbach o pojemności 100 do 500ml i butelkach laboratoryjnych (szklanych lub z tworzyw sztucznych - PMP, PP, PTFE, FEP, odpornych na temperaturę do 135ºC) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Temperatura sterylizacji: 135°C | Temperatura sterylizacji: ……………… |
| 3. | Czas ekspozycji na temperaturę sterylizacji 80s | Czas ekspozycji na temperaturę sterylizacji ……………… s |
| 4. | Czas nagrzewania 1.5-4.5 min | Czas nagrzewania ……………………………… min |
| 5. | Czas schładzania ok. 4-8 min | Czas schładzania ……………………………. min |
| 6. | Całkowity czas procesu (od włożenia do wyjęcia naczynia) 7-12.5 min | Całkowity czas procesu (od włożenia do wyjęcia naczynia) ………………………min |
| 7. | Temperatura po zakończeniu procesu 95°C | Temperatura po zakończeniu procesu …………………. |
| 8. | Ciśnienie robocze 3.6 bar | Ciśnienie robocze ……………………. bar |
| 9. | Ciśnienie maksymalne 5 bar | Ciśnienie maksymalne ……………… bar |
| 10. | Objętość komory procesowej 2dm3 | Objętość komory procesowej ……………………..dm3 |
| 11. | Zasilanie 230V/50Hz | Zasilanie: ………………… |
| 12. | Moc wyjściowa 0,95 kW | Moc wyjściowa …………….. kW |
| 13. | Maksymalny pobór prądu 8 A | Maksymalny pobór prądu ………………… |
| 14. | Masa 15 kg | Masa ………….. kg |
| 15. | Objętość komory procesowej 2 l | Objętość komory procesowej …………… |
| 16. | Częstotliwość fal elektromagnetycznych 2450 MHz | Częstotliwość fal elektromagnetycznych ………………….. MHz |
| 17. | Stopień ochrony IP 20 | Stopień ochrony IP …………. |
| 18. | Posiada czytnik z obsługi kart MicroSD | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

MINIWIRÓWKA

6.3.3.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie umożliwia jednoczesne mieszanie i odwirowywanie próbek. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Może pracować w trybie ciągłym bądź impulsowym. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Wirówka jest wyposażona w mechanizm automatycznie zatrzymujący urządzenie w przypadku otwarcia pokrywy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Posiada funkcję wytrząsania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Prędkość wirowania: 2800 obr./min. | Prędkość wirowania: ……………………. obr./min. |
| 6. | Maks. przyspieszenie odśrodkowe: 450 x g | Maks. przyspieszenie odśrodkowe: …………………….. |
| 7. | Wymiary: 190 x 235 x 125 mm | Wymiary: ……………… x …………….. x …………….. mm |
| 8. | Masa: 1,7 kg | Masa: …………….. |
| 9. | Zasilanie: 230V, 50/60 Hz | Zasilanie: ………………. |
| 10. | Dostawa obejmuje rotor R-1,5 (na 12 probówek po 1,5 ml) oraz rotor R-0,5/0,2 (na 12 probówek 0,5 ml oraz na 12 probówek 0,2 ml). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

CHŁODZIARKA MIKROBIOLOGICZNA

6.4.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obieg powietrza: wymuszony | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Pojemność komory: 200 l | Pojemność komory: ……………………. |
| 3. | Pojemność użytkowa komory: 163 l | Pojemność użytkowa komory: ………………….. |
| 4. | Sterownik: mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD | Sterownik: ………………………………. |
| 5. | Wyświetlacz: 4,3" kolorowy panel dotykowy | Wyświetlacz: …………………………. |
| 6. | Zakres temperatury pracy [C°]: 0...+15°C | Zakres temperatury pracy [C°]: ……………………………. |
| 7. | Regulacja temperatury co 0,1 °C | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Blacha malowana proszkowo | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Wewnątrz: wyłożona aluminium | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | Wymiary zewn. 520 x 860 x 420 mm | Wymiary zewn.: ………… x ……………. x …………………. mm |
| 11. | Zewnętrzne drzwi: szklane | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

MEDYCZNA APARATURA DO TERAPII TECAR

Załącznik nr 6.5.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc: 300 W | Moc: ……………… |
| 2. | Transfer prądu: pojemnościowy, oporowy | Transfer prądu: ………………………. |
| 3. | Protokoły leczenia: 22 | Protokoły leczenia: ………………. |
| 4. | Częstotliwość: 0,5 / 0,75 / 1.0 MHz | Częstotliwość: …………………………. |
| 5. | Funkcje leczenia: ciągła, ciągła 50 % , pulsacyjna 1-1 | Funkcje leczenia: ………………………………. |
| 6. | Tryb pracy: UniPolar, BiPolar, NeutroDynamic, Fixed Automatyczny | Tryb pracy: …………………………………………… |
| 7. | Zestaw zawiera akcesoria: 1 głowica dla elektrod rez/poj unipolar 3 elektrody rezystywne unipolar 3 elektrody pojemnościowe unipolar 1 głowica dla elektrod rez/poj biopolar 3 elektrody biopolar pojemnościowe 1 elektroda bioplar rezystywna 1 elektroda zwrotna 1 pojemnik na akcesoria | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Waga : 4,5 kg | Waga : …………… |
| 9. | W zestawie przenośny tablet | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | Wymiary: 32 x 30 x 11 | Wymiary: ………………. |
| 11. | Urządzenie posiada system który pozwala na kontrolę różnych faz leczenia dzięki przesyłowi za pomocą Bluetootha przy użyciu tableta lub smartwatcha, za pomocą aplikacji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

- APARAT DO ELEKTROLIZY PRZEZSKÓRNEJ

6.6.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie elektromedyczne, które działa bezpośrednio na uszkodzone ścięgna. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Urządzenie, które wykorzystuje bezbolesną metodę mikroprądów galwanicznych aplikowanych za pomocą igły do akupunktury powodując mikro-uszkodzenia tkanki aby mogła się ona zregenerować na nowo. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | W skład zestawu wchodzi: - plastikowa walizka na aparat i akcesoria, - urządzenie do przezskórnej elektrolizy - baterie - uchwyt na igłę, - kabel łączący urządzenie z uchwytem na igłę, - 4 samoprzylepne elektrody 5 x 5 cm, - igły o długości 30 mm, grubość 0,3 mm – 100 sztuk, - instrukcja obsługi. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA

Załącznik nr 6.6.2.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Profesjonalne urządzenie przeznaczone do hydroterapii: masażu, rehabilitacji i relaksu. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Zasilanie: 230 V/ 50 Hz | Zasilanie: …………………….. |
| 3. | Wymiary: 1165 x 680 x 944 mm | Wymiary: ……………………… |
| 4. | Waga: 73 kg | Waga: ……………… |
| 5. | Pobór mocy: 1,5 kW | Pobór mocy: ………………………. |
| 7. | Pojemność: max 210 l | Pojemność: …………….. |
| 8. | Ilość dysz: 12 | Ilość dysz: ………………… |
| 9. | Posiada możliwość wyboru poziomu wypełnienia - 72 / 210 l. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | Posiada elektronicznie sterowany system odkamieniania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 11. | Posiada intuicyjny panel sterowania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 12. | Kolor: do uzgodnienia po wyborze oferty | Kolor: ………………… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr 6.7.1.

TRENAŻER ODDECHOWY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do treningu mięśni wdechowych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Posiada wyświetlacz LCD. Przejrzysty i zrozumiały system sterowania z menu LCD pozwala na swobodne poruszanie się pomiędzy różnymi ustawieniami i sprawdzanie wyników sesji treningów oddychania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Zasilanie: akumulator NIMH oraz sieciowe. W zestawie stojak do ładowania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Czas pełnego ładowania: 16 godzin | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Posiada 5-woltową ładowarkę sieciową mini USB | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | W zestawie oprogramowanie dedykowane umożliwiające instalację na komputerach PC | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Zestaw zawiera również: - Ustnik (PVC) - Klips do nosa - 4 tabletki czyszczące - Instrukcja obsługi - Saszetka do przechowywania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

PODNOŚNIK TRANSPORTOWO-KĄPIELOWY

6.8.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Posiada rączkę sterującą w kształcie litery „U”. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | - Wykończenie: malowana rama proszkowo-epoksydowa. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | - Sterowanie elektryczne. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | - Jednostka sterująca wyposażona w przycisk awaryjny. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | - Wyposażenie: - asekuracyjny system szybkiego opuszczania pozwalający na bezpieczne, mechaniczne opuszczenie pacjenta w przypadku wyładowania baterii - nosidło zapewniające właściwą stabilizację pleców - nosidło ze stabilizacją głowy do codziennego użytku. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | - Posiada siłownik certyfikowanego producenta. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | - Koła przednie obrotowe. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | - Koła tylne wyposażone w hamulec. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | - Regulowana szerokość nóg podstawy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 12. | - Długość 110 cm - Szerokość 58,5 cm - Wysokość 113 cm | - Długość: ……………….cm - Szerokość: …………… cm - Wysokość: ……………. cm |
| 13. | - Zasięg podnoszenia 28 cm - Zakres podnoszenia 74-177,5 cm - Prędkość podnoszenia 3,8 cm/s | - Zasięg podnoszenia: ………….... cm - Zakres podnoszenia: ……..…….. cm - Prędkość podnoszenia: ………… cm/s |
| 14. | - Średnica kół przednich 7,5 cm - Średnica kół tylnych 10 cm | - Średnica kół przednich: ………….. cm - Średnica kół tylnych: ……………… cm |
| 15. | Rozstaw nóg podstawy 58,5-80 cm | Rozstaw nóg podstawy ……………… cm |
| 16. | Maksymalne obciążenie 150 kg | Maksymalne obciążenie: ………….. kg |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr 6.9.1.

MODEL – FAZY PORODU

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model umieszczony na jednej podstawie. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Model wykonany w skali 1:2 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Model przedstawia następujące etapy: - Płód w łonie matki, szyjka zamknięta - Płód w łonie matki, macica otwarta - Płód w łonie matki, rozpoczęcie przejścia głowy - Płód w łonie i miednicy, zakończenie przejścia głowy - Łożysko w macicy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Wymiary: 40 x 31 x 13 cm | Wymiary: …………. x …………….. x ……………….. cm |
| 6. | Waga: 2 kg | Waga: ………………. kg |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

POŚLADEK – SYMULATOR INIEKCJI DOMIĘŚNIOWYCH

6.10.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fantom przeznaczony do nauki iniekcji domięśniowych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Fantom przedstawia naturalnych rozmiarów miednicę męską. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Prawy pośladek pod transparentną warstwą skórną ukazuje miednicę wraz ze strukturami kostnymi, (część proksymalna kościo udowej), mięśniowymi, nerwowymi. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Lewy pośladek służy do praktycznego treningu iniekcji domięśniowych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Model wyposażony w sygnalizacje: właściwie przeprowadzoną iniekcję potwierdza zapalenie się zielonej lampki, w przypadku iniekcji w niewłaściwym miejscu lub w niewłaściwy sposób zapala czerwona lampka oraz słychać specyficzny dźwięk. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Wymiary: 38 x 35 x 22 cm | Wymiary: …………. x …………….. x ……………….. cm |
| 8. | Waga: 5 kg | Waga: ………………. kg |
| 9. | Zasilane baterią 9V. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr 6.10.2.

GŁOWA NOWORODKA DO WYKONYWANIA NAKŁUĆ

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model prezentuje całą głowę i szyję niemowlęcia. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Posiada główne żyły głowy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Możliwość nakłuwania żył głowy i punkcję zatok. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Wyczuwalny moment, gdy igła wnika w żyłę. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Powrót krwi wskazuje na prawidłowe umieszczenie igły. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Nakłuwania nie powodują wycieku pływów. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr 6.11.1.

ORTODONTYCZNY MODEL SZCZĘKI GÓRNEJ

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model przedstawia: -poddziąsłowe złogi kamienia nazębnego, - recesję dziąsła, - usunięty ząb 12, - średniozaawansowaną paradontozę po prawej stronie, - aparat ortodontyczny na zębach od 21 do 26. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Posiada miękkie różowe dziąsło. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

MODEL SZCZĘKI DO NAUKI IMPLANTOLOGII

6.11.2.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przezroczysty model szczęki do celów implantologicznych z zębami oraz cylindrycznymi implantami. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Korony zębów osadzonych na implantach są ruchome. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Korona na zębie 22, most (3 punkty) osadzony na implantach zębów 14, 16. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

MODEL CZASZKI

6.11.3.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Model wykonany jest z tworzywa sztucznego. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | # Dokładne odwzorowanie struktur anatomiczny kości w skali 1:1. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | # Czaszka posiada ruchome i otwierające się segmenty umożliwiające zapoznanie się z wewnętrznymi strukturami twarzoczaszki (naczynia, nerwy i zatoki). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

ZGRZEWARKA PUNKTOWA

6.12.1.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone jest do zgrzewania i lutowania przy pracach z zakresu ortopedii szczękowej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Natężenie prądu do 2000 A. | Natężenie prądu do: …………………. |
| 3. | Napięcie zasilania: 110-240 V/50/60 Hz | Napięcie zasilania: …………………… |
| 4. | Posiada sześciostopniową regulację mocy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Posiada dwa zakresy lutowania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Posiada włącznik lutowania ciągłego. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Posiada wyświetlacz LED. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Automatyczne rozpoznanie napięcia (110-240 V). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Ograniczenie prądu przy pomyleniu elektrod. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | System oszczędzania prądu (automatyczne wyłączenie przy nie używaniu powyżej 10 minut). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 11. | Sygnalizacja błędów przy przegrzaniu oraz sprawdzaniu elektrod. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 12. | Posiada przyłącze do elektrod ręcznych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 13. | Posiada przyłącze do włącznika nożnego. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 14. | Zestaw zawiera osprzęt dodatkowy: - elektroda z uchwytem ręcznym – 2 szt. - uchwyt do elektrody ręcznej – 1 szt. - żarnik lutowia z płaszczem miedzianym - włącznik nożny lub kolanowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

PALNIK WODOROTLENOWY

6.12.2.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Palnik do lutowania i spawania z urządzeniem produkującym gaz. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Napięcie: 230 V | Napięcie: ……………… V |
| 4. | Max. produkcja gazu l/h: 240 | Max. produkcja gazu l/h: ……………. |
| 5. | Max. wielkość dyszy: 1.5 (G17) | Max. wielkość dyszy: ………………. |
| 6. | Liczba stanowisk pracy: 1-8 | Liczba stanowisk pracy: …………………. |
| 7. | Szerokość: 515 mm | Szerokość: ………….. mm |
| 8. | Głębokość: 375 mm | Głębokość: ………………. mm |
| 9. | Wysokość: 515 mm | Wysokość: …………………. mm |
| 10. | Waga: 48 kg | Waga: ……………… kg |
| 11. | W zestawie również: - mikropalnik z regulacją - 1 szt. - dysze - 5 szt - podstawka do mikropalnika - wąż – 3 m | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

PALNIK GAZOWY

6.12.3.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 3 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Palnik przeznaczony do lutowania, odlutowywania, lutowania mosiądzem, podgrzewania, zapiekania i galwanizowania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Dysze gazu i powietrza posiadają oddzielną regulację, pozwalającą na uzyskanie idealnego, stabilnego płomienia. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Temperatura maksymalna: 1200 °C | Temperatura maksymalna: …………………… |
| 4. | Zawartość gazu: 50 ml | Zawartość gazu: ……………………. |
| 5. | Zasilanie: propan-butan do zapalniczek | Zasilanie: …………………………. |
| 6. | Wyposażony w zapalarkę piezoelektryczną | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Zasilanie - propan-butan do zapalniczek | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Waga: 250g | Waga: …………………….. |
| 10. | W zestawie: zdejmowany stojak | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

FIXATOR ORTODONTYCZNY

6.12.4.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 8 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fixator modeli ortodontycznych o rozdzielnej budowie stożkowych ramion ułatwiające usuwanie i wymianę modelu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Posiada górne i dolne ramiona mocujące do modeli gipsowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Posiada zamek zgryzowy ze śrubą mocującą | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Posiada dwa okrągłe, równoległe teleskopy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

FREZARKA

6.12.5.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Frezarka przeznaczona do obróbki łuków zębowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Bezobsługowy silnik pozwala na szybkie i łatwe szlifowanie łuków zębowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Skutecznie oczyszcza stanowisko pracy z pyłów. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Posiada płynną regulację wysokości frezu. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Posiada dodatkowe gniazdo 230V z tyłu obudowy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Napięcie 220–240 V | Napięcie: ………………………………… V |
| 9. | Nominalna szybkość obrotowa 2770 1/min (50 Hz) ¦ 3350 1/min (60 Hz) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | Maksymalna moc przyłączeniowa gniazdo na urządzeniu 2200 VA (230 V) 1300 VA (120 V) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 11. | Całkowita moc przyłączeniowa 2320 VA (230 V) 1430 VA (120 V) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 12. | Obroty: 2770 obrotów/minutę | Obroty: ……………………… |
| 13. | Wymiary: 214 x 207 x 252 mm | Wymiary: ………………. x …………………… x …………………… mm |
| 14. | Waga ok. 5,7 kg | Waga: ……………………. kg |
| 15. | Zestaw zawiera: 1 szt. Frez do łuków zębowych 1 szt. Klucz imbusowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

WAGA ELEKTRONICZNA

6.12.6.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 4 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Waga elektroniczna dydaktyczna w zestawie z bateriami oraz zasilaczem. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Waga posiada hak na spodzie i może być używana do ważenia wiszących ciężarów. |  |
| 3. | Średnica powierzchni ważenia 150mm | Średnica powierzchni ważenia: ………………. mm |
| 4. | Szerokość: 170 mm | Szerokość: …………… mm |
| 5. | Wysokość: 39 mm | Wysokość: ……………….. mm |
| 6. | Długość: 240 mm | Długość: ……………….. mm |
| 7. | Podziałka: 1 g | Podziałka: ………… g |
| 8. | Powtarzalność: 1 g | Powtarzalność: …………… g |
| 9. | Zakres pomiaru maks. 5,2kg | Zakres pomiaru maks. ……………. kg |
| 10. | Zasilanie: baterie oraz zasilacz sieciowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.

Załącznik nr

WTRYSKARKA

6.12.7.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 2 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Niskociśnieniowa, automatyczna wtryskarka z innowacyjnym pionowym, impulsowo oporowym systemem nagrzewania rdzenia termicznego i regulowanej iniekcji indywidualnie przygotowanej ilości materiału - umożliwia ekonomiczną pracę przy zastosowaniu gipsów III klasy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Parametry pracy dla wszystkich materiałów termoplastycznych: - ciśnienie robocze od 0-10 barów, - temperatura pracy od 0-320 °C - możliwość ustawienia urządzenia do 400 °C | - ciśnienie robocze od ………………………………. barów, - temperatura pracy od ……………………………… °C - możliwość ustawienia urządzenia do ………………….. °C |
| 3. | Posiada: - wielofunkcyjny panel elektroniczny - 30 programów - Alarm ostrzegający o początku wtryskiwania - Chłodzenie puszki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Daje możliwość wtrysku tradycyjnej żywicy akrylowej i polimeryzowania jej w ciągu zaledwie 15 minut, pod stałym ciśnieniem bez ryzyka podniesienia wysokości zwarcia. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Obudowa: wykonana ze stali inox pomalowana żywicą epoksydową w kolorze białym. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Elementy mechaniczne: mocowanie puszek wykonane ze stali pokrytej cynkiem i chromem. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Napięcie: 220/240V 50 Hz. | Napięcie: ………………………………….. V |
| 11. | Regulacja temperatury: 65 – 300 °C. | Regulacja temperatury: ……………………. °C. |
| 12. | Temperatura pracy: 5 - 35 °C. | Temperatura pracy: ………………………. °C. |
| 13. | Pneumatyka: pierścienie i tłoki aluminiowe, ciśnienie: od 2 do 6 bar. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 15. | Zestaw zawiera: 1150 g Acetal assortyment + kolornik 3 kg Gips III Marble Stone 60 szt. Walce do wtryskarki 60 szt. Korki do walców (teflonowe) 1 szt. Pasta polerska do acetalu i akrylu 1 szt. Lubricant (wazelina) 30 ml Gyplux (lakier – lakier fotopolimeryzujący do modeli gipsowych) 2 szt. Puszki (mała i duża) 1 szt. Klucz do puszek 1 szt. Kleszcze do zaginania naboi 5 dodatkowych puszek typ 100 duża | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z obsługi urządzenia po dostawie i odbiorze towaru przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 30 dni od dnia dostawy.

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ............................2019 r.