załącznik nr 3.1.1.

SYMULATOR GINEKOLOGICZNY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom dolnego ciała kobiety ze zdejmowaną skóra zewnętrzną oraz anatomicznie poprawnymi jajnikami i jajowodami. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pozwala na wykonywanie szeregu badań ginekologicznych z możliwością użycia wziernika, włączając wykrywanie patologii i zakładanie krążków wewnątrzmacicznych, wkładek antykoncepcyjnych, kapturków etc. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Macica jest podtrzymywana w symulatorze za pomocą okrągłych wiązadeł. Ich kąt może być zmieniony, za pomocą poduszki powietrznej, która jest przytwierdzona rzepami do podstawy jamy otrzewnej. Otwarta główna część macicy pozwala na podgląd umiejscowienia wkładki domacicznej i pozycjonowanie histeroskopu. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W skład zestawu wchodzą: • 1 prawidłowa macica w przodozgięciu z powierzchnią i ścięgnami w normie • 1 normalna macica • 6 macic z powierzchniowymi patologiami • 2 normalne szyjki macicy, przeznaczone do nauki zakładania i usuwania wewnętrznych mechanicznych środków antykoncepcyjnych • 6 patologicznych szyjek macicy - talk i torba. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.2.

MODEL GINEKOLOGICZNY DO EDUKACJI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Model umożliwia wprowadzania różnych typów krążków dopochwowych, takich jak pierścień, miski lub sześcianu, które są wykorzystywane wypadaniu macicy lub wkładek urologicznych stosowanych przy nietrzymania moczu. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model posiada przezroczyste ściany pochwy umożliwiają wgląd do wnętrza pochwy i macicy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model umożliwia naukę inseminacji domacicznej (IUI). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model przeznaczony dla celów demonstracyjnych i szkolenia realistycznego urządzeń żeńskich antykoncepcyjnych, które są umieszczone w obszarze szyjki macicy / pochwy. Należą do nich: prezerwatywa femidom, krążek domaciczny, kapturek dopochwowy, wkładka domaciczna IUD, itp. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Waga: 1,48 kg | Waga: ……………… |
|  | Wymiary: 26x19x22 cm | Wymiary: …………………... x …………….. x ……………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.3.

FANTOM PORODOWY - ZESTAW

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw składa się z: fantomu porodowego, płodu i noworodka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model umożliwia symulację porodu poprzecznego i pośladkowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model umożliwia symulację porodu próżnociągiem i kleszczowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada wymienne wkładki pochwy i bardzo rozciągliwe szyjki macicy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia odsłonięcia brzucha | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Fantom posiada słyszalne bicie serca matki (0-200 bpm) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Fantom posiada słyszalne bicie serca urodzonego dziecka (0-200 bpm) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Noworodek wydaje odgłosy: płacz, chrząkanie, itp. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Fantom umożliwia ćwiczenia chwytów Leopolda | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Fantom umożliwia ćwiczenia podawania leków doodbytniczych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Płód posiada: - 2 łożyska z usuwalnymi fragmentami - 4 pępowiny - 2 klamry pępowinowe - czaszkę z ciemiączkiem - słyszalne tętno (0-200 bpm) - miękka skóra twarzy oddaje obraz rzeczywistego porodu z próżnociągiem i kleszczami. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Noworodek posiada: - tętno w pępowinie generowane za pomocą gumowej gruszki - czapeczka do ograniczenia wyziębienia - cewnikowanie pępowiny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Inne cechy: - krwotok poporodowy 1.25 l. płynu - kontrola poporodowego krwotoku poprzez masowanie macicy - cewnikowanie pęcherza z regulowanym przepływem moczu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Załączone akcesoria: - 4 baterie AA, które umożliwiają użytkowanie symulatora ponad 30 godzin - fartuch położniczy - 2 pary rękawiczek, nie lateksowych - gruszkę odsysającą - stetoskop konwencjonalny - stetoskop położniczy - statyw do pobierania krwi z pompką do regulacji ciśnienia krwi - sztuczną krew - sztuczny mocz - jeden niesterylny cewnik moczowy - trzy rozszerzalne szyjki macicy - silikonowy środek smarujący i puder - instrukcję obsługi - torbę do przechowywania i transportu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.4.

SYMULATOR INIEKCJI ŚRÓDSKÓRNYCH

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom, który stwarza możliwości bardzo realistycznych ćwiczeń i demonstracji iniekcji śródskórnych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W skład zestawu wchodzi odlew rzeczywistego przedramienia (na odcinku od nadgarstka do łokcia). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Ramię zawiera osiem miejsc przeznaczonych do śródskórnych wstrzyknięć - cztery na wewnętrznej i cztery na zewnętrznej stronie przedramienia. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przy prawidłowym zaaplikowaniu cieczy we właściwe miejsce pojawia się charakterystyczny bąbel pod skórą. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Winylowa „skóra” zapewnia realistyczne odczucia i wygląd; dokładnie oddaje rzeczywiste sytuacje. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Materiał pozwala na wielokrotne wkłucia w to samo miejsce. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.5.

MODEL DO ZGŁĘBNIKOWANIA ŻOŁĄDKA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Model instruktażowy wykonany w formie przekroju środkowego przez nos, usta, gardło, tchawicę, przełyk i żołądek. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model umożliwia demonstrację przeprowadzania zgłębnika lub sondy przez nos lub usta a następnie przełyk i do żołądka. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model jest wyposażony w otwór tracheostomijny do celów demonstracji aspiracji wewnątrztchawiczej przy użyciu rurki dotchawiczej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.6.

SYMULATOR ODCZUĆ STARCZYCH

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Zadaniem symulatora jest pokazanie najbardziej typowych procesów starzenia. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Symulator zapewnia: - większe doświadczenie grawitacyjne na skutek związanego z wiekiem spadkiem siły mięśniowej (w wieku powyżej 30 lat fizjologicznie) - odmienne postrzeganie zmysłowe, zwłaszcza w polu widzenia, słuchu, chwytania i zdolność chodzenia - progresywne ograniczenia ruchowe głównie w kręgosłupie i barku i regionu biodrowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Symulator posiada wizjer z wymiennymi foliami symulacyjnymi (zaćma, jaskra itp). Folie można wymieniać szybko i łatwo za pomocą dyskretnego systemu magnetycznego. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Symulator posiada kamizelkę i spodenki obciążeniowe dostosowane do wielkości i stopnia dysfunkcji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Symulator posiada obciążeniowe buty i rękawiczki z regulacją wielkości | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Symulator posiada modułowe połączenia gumowe między głową i tułowiem oraz ramionami i tułowia. Możliwość dostosowania do stopnia dysfunkcji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W skład zestawu wchodzi solidny futerał do transportu i użytkowania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.7.

MANEKIN ĆWICZENIOWY OSOBY OTYŁEJ

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Manekin umożliwia ćwiczenie sytuacji związanych z resuscytacją krążeniowo oddechową u osób starszych lub otyłych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wygląd zewnętrzny przypominający osobę starszą | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Duża powierzchnia ciała manekina z dodatkowymi powłokami „tłuszczu”. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Realistycznie odchylana głowa i podnoszony podbródek do otwarcia dróg oddechowych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Widoczne i namacalne anatomiczne punkty orientacyjne, takie jak mostek. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Drogi oddechowe manekina są przystosowane do ćwiczenia udrażniania dróg oddechowych i usuwania obcych ciał z wnętrza jamy ustnej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W skład zestawu wchodzi: Manekin, Części nosowo ustne – 3 szt., Jednorazowe systemy płuc i dróg oddechowych – 3 szt., Torba transportowa. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.8.

MODEL DO BADANIA JĄDER

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z jednolitego miękkiego materiału. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model obrazuje dwa guzki w każdym jądrze . | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Dostarczony w przenośnej torbie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

MODEL DŁONI DO NAUKI INIEKCJI

załącznik nr 3.1.9.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Model jest kompaktowy, realistyczny, łatwy w obsłudze. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model stanowi profesjonalny trenażer przeznaczony do nauki i doskonalenia umiejętności iniekcji dożylnych w obrębie dłoni. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model wykonany jest z miękkiego, skóropodobnego materiału. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Powierzchnia grzbietowa posiada przystosowane do treningu wkłuć żyły śródręcza, palców i kciuka. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model posiada ruchome palce oraz zginany nadgarstek. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Skóra ugina się kiedy żyły są uciskane. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Żyły i skóra są całkowicie wymienne. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ## Zestaw zawiera: - trenażer - pudełko do przechowywania - 1 butelka sztucznej krwi - 2 worki IV, - zestaw motylek, - strzykawkę 3 cm3, - strzykawkę 12 cm3 - 22 igły - torbę | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.10.

MODEL NIEMOWLĘCIA DO ĆWICZEŃ ZADŁAWIEŃ

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Model przedstawia 9 miesięczne niemowlę. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model umożliwia ćwiczenie symulacji związanych z usuwaniem obcych ciał z wnętrza otworu gardłowego. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model jest dostarczany z ubrankiem oraz przenośną torbą ochronną. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr

MODEL RĘKI DO WSTRZYKNIĘĆ DOŻYLNYCH

3.1.11.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Model wykonany z materiału silikonowego do treningu: iniekcji dożylnych, zakładania wenflonów , prawidłowego nakłuwania żył obwodowych do pobierania krwi. Nakłucia można wykonać w żyłach: odłokciowej, odpromieniowej, żyle łokciowej pośrodkowej, sieci żylnej grzbietowej ręki. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| W skład zestawu wchodzą: |  |  |
| 2. | ramię do wstrzyknięć, | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | system przewodów gumowych z dwoma zatyczkami | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | stojak z dwoma nastawnymi hakami | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | butelki plastikowe z wieszaczkami do substytutów krwi | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | proszek do sporządzania substytutów krwi | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | zestaw infuzji z filtrem powietrza | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | igła zew. poboru krwi, strzykawka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | plastikowy pojemnik do opróżniania przewodów gumowych, talk. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | Wymiary: 74 x 19 x 14 cm +/- 2 cm | Wymiary ………… x…………. x ……….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................2016

załącznik nr 3.1.12.

MODEL CIĄŻY – ROZWÓJ PRENATALNY CZŁOWIEKA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| Zestaw zawiera 8 modeli macicy pokazujących rozwój zarodka i płodu. |  |  |
|  | 1-miesiąc ciąży - macica z embrionem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | 2-miesiąc ciąży - macica z embrionem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | 3-miesiąc ciąży - macica z płodem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | 4-miesiąc ciąży (poprzeczne ułożenie płodu) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | 5-miesiąc ciąży (pozycja pośladkowa) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | 5- miesięczny płód (pozycja poprzeczna) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Macica z dwoma płodami (pozycja normalna) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | 7- miesiąc płodu ( pozycja normalna) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Każdy model umieszczony jest oddzielnie na podstawie. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 12 x 12 x 19 cm | Wymiary: ………… x ……………… x ……………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.13.

FANTOM DO INTUBACJI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Manekin przeznaczony jest do nauki intubacji dorosłych pacjentów za pomocą rurek dotchawiczych (przez usta, jaki i przez nos), rurek ustno-gardłowych (Guedela), masek krtaniowych oraz Combitube | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Dzięki specjalnemu mocowaniu, podbródek wykonuje realistyczne ruchy przy otwieraniu i zamykaniu ust | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Teleskopowe połączenie umożliwia wykonywanie zgodnych z anatomią ruchów głowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Głowa może być podnoszona i odchylana | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Nacisk na górne, przednie zęby włącza sygnał dźwiękowy informujący o wyłamywaniu zębów | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wycięty obszar czaszki pozwala na obserwację budowy anatomicznej wnętrza tchawicy i nosa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwy jest realistyczny ruch kręgów szyjnych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Podczas wentylacji przy nieprawidłowej intubacji wyzwalany jest sygnał dźwiękowy sygnalizujący rozdęcie żołądka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Specjalna szuflada przeznaczona jest na akcesoria: laryngoskop, rurki, żel nawilżający itd. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rodzaje i rozmiary rurek w zestawie: Rurka ustno-tchawicza – średnica 8mm Rurka nosowo-tchawicza – średnica 7mm Rurka ustno-gardłowa (Guedela) – rozmiar 4 Maska krtaniowa Ambu – rozmiar 3 i 4 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Waga: ok 5,0 kg | Waga: ……………………… |
|  | Wymiary (z torbą do transportu): 40 x 24 x 35 cm; | Wymiary: ………… x ……………… x ……………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.14.

SYMULATOR DRÓG ODDECHOWYCH

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Symulator służy do prezentowania otwartych i zamkniętych dróg oddechowych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Naturalnych wymiarów głowa (dorosłej osoby) i szczęka są ruchome. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Symulator wykonany jest z 5mm plexiglasu. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 24×32 cm. | Wymiary: …………..x ………………. x …..………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.15.

GŁOWA NOWORODKA DO NAUKI INTUBACJI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Model specjalnie zaprojektowany do praktycznej nauki ćwiczenia intubacji dotchawiczej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Dokładnie wymodelowana główka naturalnych rozmiarów pozwala na naukę wprowadzania laryngoskopu pod odpowiednim kątem, głębokością i naciskiem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Waga: 0,6 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 21×16 x 17,5 cm | Wymiary: …………..x ………………. x …..………. cm |
|  | Dostarczany bez laryngoskopu. |  |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

FANTOM DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z DRÓG ODDECHOWYCH

załącznik nr 3.1.16.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom przeznaczony do treningu zakładania cewnika i odsysania wydzieliny z dróg oddechowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Budowa wewnętrzna odpowiada budowie dróg oddechowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Realistyczna budowa anatomiczna zawiera: jamę ustną, język, jamę nosowo-gardłową, nagłośnię, tchawicę i przełyk | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Cewnik do odsysania można wprowadzić, przez: nos, usta lub przez tracheostomię | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Realistyczna budowa wewnętrzna ułatwia naukę wprowadzenie cewnika na wymaganą głębokość | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Okienko z boku fantomu umożliwia obserwację drogi przejścia cewnika | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Realistyczna sztuczna wydzielina jest lepka w dotyku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model jest łatwy w utrzymaniu czystości i można go w prosty sposób rozmontować. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera: – Fantom do Odsysania Wydzieliny z Dróg Oddechowych, – Środek Smarujący w Butelce, – Cewniki do Odsysania, 2 szt. – Sztuczna Wydzielina w Butelce, – Metalowa Tacka, – Strzykawka, – Walizka Ochronna | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r

załącznik nr 3.1.17.

RAMIĘ GERIATRYCZNE DO INIEKCJI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Ramię wykonane jest dokładnie z naturalnego odlewu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Widoczną cechą ramienia jest naturalny oplot żył, które zanikają przy próbie nakłucia oraz wyjątkowo cienka skóra | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 91 x 36 x 23 cm | Wymiary: ………… x ………………… x ………………….. |
|  | Waga: 10 kg | Waga: ………………… |
|  | Zestaw zawiera: sztuczną krew w proszku oraz torbę przenośną | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.18.

MODEL TORSU Z GŁOWĄ

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wysokiej jakości model torsu z głową wysokości 50 cm. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W skład zestawu wchodzą: - lewa i prawa część głowy - mózg - lewe i prawe płuco - serce - wątroba - żołądek - jelito z trzustką - wierzchnia część jelita ślepego - tors | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 52 x 23 x 16,5 cm | Wymiary: ………… x ………………… x ………………….. cm |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.19.

FANTOM DO NAUKI RKO Z BIAŁYM LED

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom posiada świetlne wskaźniki prawidłowości wykonywanych ćwiczeń | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wykorzystuje zaawansowane wbudowane czujniki do wykrywania i analizowania skuteczności resuscytacji. Czujniki te są ustawione na wartość domyślną, aby monitorować efektywność uciśnień zgodnie z aktualnymi wytycznymi RKO | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ### Manekin posiada trzy wskaźniki: - Obrazujący jakość uciśnięć klatki piersiowej. - Sygnalizujący krążenie krwi z serca do mózgu. - Jakości RKO. Sygnalizuje ukrwienie mózgu. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| Cechy manekina: |  |  |
|  | ### Typ: tors | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ### Umożliwia wizualną prezentację przepływu krwi z serca do mózgu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ### Posiada czujnik głębokości i tempa uciśnięć klatki piersiowej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ### Klatka piersiowa unosi się przy wdechach | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ### Umożliwia odchylanie głowy, unoszenie podbródka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada system dróg oddechowych: Bezpieczny wydech zwrotny, wymienne sztuczne płuca | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ### Posiada punkty anatomiczne (żebra, wyrostek mieczykowaty) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ### Posiada sygnalizację dźwiękową | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Długość: 59 cm | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ### Waga: 3,1 kg (z bateriami) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary opakowania fabrycznego: 37 cm x 26 cm x 62 cm | Wymiary: ……………… x …………………… x …………………… cm |
|  | ### Elementy zestawu: 1 manekin, 1 zapasowa skóra twarzy, 1 zapasowe płuca, 10 maseczek do sztucznego oddychania, 6 baterii LR14 (typ C) 1,5 V, torba transportowa i mata w jednym. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ### Akcesoria dodatkowe: zasilacz dedykowany do zaproponowanego modelu fantomu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.1.20.

FANTOM 3-LETNIEGO DZIECKA DO RKO

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Realistyczny fantom odzwierciedlający 3-letnie dziecko | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Fantom pozwala na naukę udzielania pierwszej pomocy dzieciom – sztucznego oddychania metodą usta-usta lub workiem samosprężąlnym oraz zewnętrznego masażu serca | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | System oddechowy fantomu zaopatrzony jest w jednokierunkową zastawkę zapobiegającą przenoszeniu się zakażeń krzyżowych oraz maseczki twarzowe wielokrotnego użytku, dzięki którym dezynfekcja przebiega szybko i sprawnie. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Fantom dostarczany jest z: - torbą transportową, - 3 maskami twarzowymi, - 3 systemami wymiennych dróg Oddechowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.1.

APARAT DO PODAWANIA PŁYNÓW POD CIŚNIENIEM

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Posiada trwały, bawełniany mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temperaturze do 60 °C | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Mankiet dostosowany do wkładów o pojemnościach: 500 ml | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia precyzyjny odczyt poziomu płynu dzięki transparentnej siatce z przodu mankietu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada chromowany manometr o średnicy 49 mm, z łatwą do odczytu skalą do 300 mm Hg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada specjalnie utwardzaną berylem i miedzią membranę manometru | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Brak konieczności zerowania wskazówki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W zestawie bez-lateksowa gruszka ciśnieniowa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.2.

APARAT DO ĆWICZEŃ ODDECHU

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat wykonany jest z tworzywa odpornego na uderzenia. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wskazuje objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących przepływ: 600/900/1200 cm³/sek. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat składa się z następujących elementów: - przeźroczysta jednostka centralna z trzema komorami wykonanymi z kopolimeru i nietoksycznego polistyrenu z powłoką antyrefleksyjną, z oznaczeniami 600, 900 i 1200 cc/sec. Wartość każdej komory wskazuje objętość wdechową na sekundę - podstawa z nietoksycznego polipropylenu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.3.

APARAT DO ĆWI8CZEŃ ODDECHU

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat przeznaczony do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wskazuje objętość wdychanego powietrza za pomocą dwóch tłoków, których pozom można zaznaczać za pomocą wskaźników | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat służy do skutecznej rehabilitacji pacjentów z fizjopatologią dróg oddechowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.4.

DEFIBRYLATOR AED

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Posiada 8 scenariuszy, pozwalających na zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania AED oraz uczącymi jak postępować z AED w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera instrukcję obsługi, torbę transportową oraz pilot do zdalnego sterowania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie: baterie typu AA (6szt) oraz baterie AAA (2szt), | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.5.

LARYNGOSKOP

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany francuskiej trwałej stali nierdzewnej wg normy ASTM. zapobiega urazom termicznym. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość sterylizacji do 134ºC | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Laryngoskop z zimnym światłem diody LED | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Typ oświetlenia: światłowód LED | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie: 2xR14. Baterie w zestawie. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W zestawie 5 łyżek. Rozmiar łyżek Macintosh: 1 (90mm), 2 (110mm), 3 (130mm), 4 (150mm), 5(180mm - X Large) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera etui | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr

KARDIOMONITOR

3.2.6.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Posiada funkcje przesyłania danych do komputera przez złącze USB. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| - Moduły pomiarowe: |  |  |
|  | monitor EKG (analiza odcinka ST/AR | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | możliwość zamrożenia i analizy krzywej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | kaskada EKG) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | pulsoksymetr (poziom natlenienia - saturacji [SpO2] oraz pulsu PR]) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | ciśnieniomierz (NIBP - pomiar ręczny, automatyczny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | dedykowany ekran pomiaru NIBP) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | temperatura | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kardiomonitor posiada na wyposażeniu wszystkie akcesoria pomiarowe | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada rączkę do mocowania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada czytelny kolorowy 7" wyświetlacz LCD TFT o wysokiej rozdzielczości | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada menu oraz instrukcję obsługi w języku polskim | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ustawienia granic włączenia alarmu oraz pamięć mierzonych parametrów | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kardiomonitor posiada zasilanie akumulatorowe i sieciowe | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.7.

ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator komunikuje się z komputerem za pomocą złącza USB, RSB 232-C lub opcjonalnie poprzez Bluetooth | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W pamięci urządzenia zapisuje się nawet do 100 000 pomiarów. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maksymalne obciążenie: do 200 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Do badania wykorzystywane są 4 elektrody wbudowane w platformę, jak również 2 elektrody ręczne | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Czas pomiaru: 60 sekund | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera oprogramowanie BodyBass | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Urządzenie umożliwia pomiar wagi | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Urządzenie umożliwia pomiar tkanki tłuszczowej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Urządzenie umożliwia pomiar wody w organizmie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Analizator wyposażony jest w drukarkę termiczną, pozwalającą na natychmiastowe wydrukowanie wyników pomiaru w języku polskim. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.8.

OTOSKOP LARYNGOLOGICZNY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Oświetlenie standardowe, żarówka w torze wizyjnym, żarówka próżniowa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera jednorazowe wzierniki uszne (20 szt. ) – 10 szt. x śr. 2.5 mm, 10 szt. x śr. 4.0 mm), | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rękojeść bateryjna AA | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilany bateriami: 2 x typ AA | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W zestawie etui z tkaniny w kolorze czarnym | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.9.

PULSOKSYMETR

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar saturacji tlenem (SpO2) i częstotliwości bicia serca/puls (PRbpm) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 2. | Nieinwazyjny pomiar saturacji tlenem krwi tętniczej, tętna oraz wskaźnik zmienności tętna w palcu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 3. | Wyświetlacz czytelny, dwukolorowy, OLED | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 4. | Graficzny wskaźnik pulsu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 5. | Automatyczne wyłączenie po zakończeniu pomiaru | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 6. | Wskaźnik zmienności tętna (PMI) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 7. | Wskaźnik zużycia baterii | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 8. | Wymiary palca: Szerokość - 10 - 20mm, Grubość - 5 - 15mm | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 9. | Pomiar: całkowicie bezbolesny, precyzyjny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 10. | Miejsce pomiaru: palec | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 11. | Wymiary: 58 x 37 x 33 mm | Wymiary: ……………… x ……………….. x ………………….. |
| 12. | Waga: ok 55 g | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 13. | Zasilany bateriami | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| 14. | W zestawie: 1 etui na pasek, 1 smycz, 2 baterie 1,5 V AAA | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia ........................... 2018 r.

załącznik nr 3.2.10.

DETEKTOR POZIOMU DWUTELNKU WĘGLA (CO2) W WYDYCHANYM POWIETRZU

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Umożliwia orientacyjny pomiar poziomu CO2 w wydychanym powietrzu. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pozwala na potwierdzenie prawidłowej intubacji i właściwej wentylacji pacjenta. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada zminimalizowane rozmiary i bardzo małą przestrzeń martwą | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczony do stosowania u pacjentów o masie ciała >15 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Można go używać w czasie transportu pacjenta lub w każdym innym miejscu, w którym przeprowadza się intubację | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.11.

DESKA ORTOPEDYCZNA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona dla dorosłych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wykonana z tworzywa polietylenowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Unosi się na powierzchni wody | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera stabilizator głowy i 4 pasy bezpieczeństwa w kolorze czarnym | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar: 184x41cm | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Grubość: 6 cm | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Waga: 7.5 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.12.

POMPA DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość stosowania zarówno stacjonarnego, przy łóżku pacjenta, jak i przenośnego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada mechanizm pompujący obrotowo - perystaltyczny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona jest wyłącznie do stosowania enteralnego (podaż dożołądkowa, dojelitowa) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość zaprogramowanie szybkości przepływu diety: 1–400 ml/h; Dokładność ustawienia szybkości podaży diety: 1 ml/h | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zakres ustawienia całkowitej dawki: 1–4000 ml; Dokładność ustawienia całkowitej dawki diety: 1 ml | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie z sieci lub akumulatora | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie sieciowe: 100–240 V; 50–60 Hz; 0,4 A max | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Bateria: wewnętrzna, ładowalna, litowo-jonowa, 3,6 V DC 2000 mAh | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Czas pracy z baterii: 24 h przy szybkości podaży 125 ml/h | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Czytelny wyświetlacz, świecący podczas pracy pompy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja problemów (alarmy) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada zacisk do umocowania do stojaka w zestawie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Odporność na zalanie wodą: klasa IPX 5 (możliwość płukania pod bieżącą wodą) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Masa 392 g | Masa: …………. |
|  | Wymiary 140 x 95 x 35 mm | Wymiary: ……… x ………………… x ……………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.2.13.

OŚWIETLACZ NACZYNIOWY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przenośny, kieszonkowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada 32 diody LED w 2 kolorach (24 pomarańczowe, 8 czerwonych) - doskonałe do obrazowania żył powierzchniowych i położonych głębiej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Duża powierzchnia oświetleniowa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wysoki kontrast | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Doskonałe przedstawienie pajączków żylnych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Może być stosowany w przypadku jasnych i ciemnych typów skóry | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wyjątkowo higieniczne zastosowanie dzięki użyciu jednorazowych osłonek | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Również do zastosowania mobilnego dzięki akumulatorkowi do ponownego ładowania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Średnica pierścienia: 31mm | Średnica pierścienia: …………………….. |
|  | Niska waga własna: 83g (wraz z baterią) | Waga: …………………….. |
|  | Wymiary: 10,2 x 6,5 x 2,4cm | Wymiary: …………………. x ………………… x ………………….. |
|  | Akcesoria w zestawie: (ładowarka, 50 jednorazowych osłonek, adapter do różnych rozmiarów nakładek oraz nakładka do pracy przy silnym świetle w pomieszczeniu) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.1.

KOC IZOTERMICZNY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Redukuje szok i chroni przed wychłodzeniem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zapewnia ciepło i ochronę w trudnych warunkach | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Załączone opakowanie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar rozpakowanego koca 2.35 x 2.4 m (w pełni rozciągnięty) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.2.

FOLIA IZOTERMICZNA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 10 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Płachta folii z jednej strony srebrna (strona odbijająca ciepło) z drugiej złota (pochłaniającą ciepło) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zapewnia komfort termiczny - chroni przed wychłodzeniem lub przegrzaniem osoby poszkodowanej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar: 200cmx160cm | Rozmiar: ………………. x …………………… x ……………………. |
|  | Rozmiar rozpakowanego koca 2.35 x 2.4 m (w pełni rozciągnięty) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.3.

IGŁA DOSZPIKOWA DLA DOROSŁYCH

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Umożliwia łatwy i szybki dostęp do układu krążenia | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia mało bolesną penetrację igły do jamy szpikowej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pozwala na szybkie podanie płynów i leków, bezpośrednio do układu krążenia | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pozwala na przetaczanie krwi | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Sprzęt jednorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona dla dzieci powyżej 12 lat i dorosłych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.4.

NAKŁADKA BRZUSZNA DO  INIEKCJI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Model posiada realistyczną powłokę skórną, która umożliwia wyczucie zewnętrznych warstw tkankowych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona do pojedynczych wstrzyknięć | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Nakładka przeznaczona do nauczania pacjentów, jak prawidłowo włożyć i obrócić zestaw infuzyjny do pomp insulinowych, unikając 5 cm od okolicy pępka , jak również do samodzielnych zastrzyków wielu typów. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.5.

NAKŁADKA INIEKCYJNA DLA DIABETYKÓW - UDO

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Nakładka posiada cechy zewnętrzne przypominające ludzką skórę | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona jest do instruowania i treningu iniekcji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada regulowany pasek, dzięki któremu nakładkę można zapiać na udzie, brzuchu lub ramieniu osoby ćwiczącej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia nakłucia wszystkimi rodzajami igieł insulinowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Na spodzie nakładki znajduje się twarda warstwa plastikowa uniemożliwiająca przekłucie jej na wylot | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 20cm x 10cm x 2 cm | Wymiary: …………………. x …………………… x ………………………… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.6.

KAMIZELKA DO NAUKI ODKRZTUSZANIA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Kamizelka do szybkiej akcji ratowniczej ACT + umożliwia prawidłowe wykonywanie manewru brzucha bez użycia manekina | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Trener może być używany w pozycji stojącej, siedzącej, na ziemi, lub krześle | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W zestawie znajduje się 10 zaślepek i wygodna torba | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Waga 1,9 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.7.

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Kołnierz wykonany jest z twardego i elastycznego polipropylenu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczony do szybkiego i skutecznego unieruchomienia odcinka szyjnego kręgosłupa u osób dorosłych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wyścielony miękką polietylenową pianką | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Odchylany podbródek w celu uzyskania dostępu do ust pacjenta (np. w razie konieczności zaintubowania lub oczyszczenia jamy ustnej) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Duży otwór na wysokości krtani ułatwia sprawdzenie tętna | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwe ustawienia: “bez szyi”, krótka szyja, szyja typowa, szyja długa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Ilość stopni regulacji: 16 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.8.

WZIERNIK GINEKOLOGICZNY – rozmiar S

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 50 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z tworzywa PP | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kolor: przezroczysty | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt jednorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Łatwe i szybkie otwieranie z folii za pomocą nacięcia na zgrzewie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Mocno trzymający zamek, niwelujący ryzyko zamknięcia się wziernika podczas badania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zaokrąglone krawędzie ułatwiające wprowadzenie wziernika i zmniejszające dyskomfort | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością i nie zawiera ftalanów | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.9.

WZIERNIK GINEKOLOGICZNY – rozmiar L

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 50 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z tworzywa PP | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kolor: przezroczysty | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt jednorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Łatwe i szybkie otwieranie z folii za pomocą nacięcia na zgrzewie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Mocno trzymający zamek, niwelujący ryzyko zamknięcia się wziernika podczas badania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zaokrąglone krawędzie ułatwiające wprowadzenie wziernika i zmniejszające dyskomfort | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada polską ekspertyzę CBT na brak szkodliwych ftalanów oraz wysoką wytrzymałość | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar L – 30 mm (szerokość łyżki), 107 mm x 70 mm | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.10.

WZIERNIK Z OSŁONĄ – rozmiar S

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 3 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z przezroczystego tworzywa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kolor: przezroczysty | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia maksymalną widoczność szyjki macicy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Doskonale sprawdza się przy opadających ścianach pochwy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada zamek na śrubę – wyprofilowany dla łatwiejszego operowania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada ergonomiczne uchwyty z perforacją zapewniające lepszy chwyt | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada specjalną plastikową osłonę – Retractor | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.11.

WZIERNIK Z OSŁONĄ – rozmiar M

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 3 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z przezroczystego tworzywa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kolor: przezroczysty | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia maksymalną widoczność szyjki macicy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Doskonale sprawdza się przy opadających ścianach pochwy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada zamek na śrubę – wyprofilowany dla łatwiejszego operowania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada ergonomiczne uchwyty z perforacją zapewniające lepszy chwyt | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada specjalną plastikową osłonę – Retractor | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt jednorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.12.

WZIERNIK Z OSŁONĄ – rozmiar L

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 3 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z przezroczystego tworzywa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kolor: przezroczysty | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia maksymalną widoczność szyjki macicy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Doskonale sprawdza się przy opadających ścianach pochwy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada zamek na śrubę – wyprofilowany dla łatwiejszego operowania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada ergonomiczne uchwyty z perforacją zapewniające lepszy chwyt | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada specjalną plastikową osłonę – Retractor | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt jednorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.13.

WZIERNIK GINEKOLOGICZNY – rozmiar XS

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 3 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z przezroczystego tworzywa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia doskonałą widoczność i szerokie pole manewru dzięki łyżkom rozszerzającym się na boki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pozwala na precyzyjną kontrolę szerokości rozwarcia pochwy dzięki zastosowaniu zamka śrubowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia szeroką ekspozycję szyjki macicy za sprawą długich łyżek (do 116mm) pozwalających na głębokie umiejscowienie wziernika w pochwie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Daje możliwość użyciu wielu narządzi jednocześnie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt sterylny jednorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Szerokość łyżki: 15 mm | Szerokość łyżki: ………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.14.

WZIERNIK GINEKOLOGICZNY – rozmiar M

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 3 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z przezroczystego tworzywa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia doskonałą widoczność i szerokie pole manewru dzięki łyżkom rozszerzającym się na boki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pozwala na precyzyjną kontrolę szerokości rozwarcia pochwy dzięki zastosowaniu zamka śrubowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia szeroką ekspozycję szyjki macicy za sprawą długich łyżek (do 116mm) pozwalających na głębokie umiejscowienie wziernika w pochwie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Daje możliwość użyciu wielu narządzi jednocześnie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt sterylny jednorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Szerokość łyżki: 33 mm | Szerokość łyżki: ………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.15.

WZIERNIK GINEKOLOGICZNY DWUŁYŻKOWY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 5 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z przezroczystego tworzywa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada bardzo wygodny, centralny uchwyt | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zapewnia doskonałą widoczność ścian pochwy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada (2 różne rodzaje łyżek w jednym) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Szerokość łyżek: 26 mm, 30 mm | Szerokość łyżek: ………………………..; …………………………………….. |
|  | Produkt sterylny jednorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.16.

SZKLANE BAŃKI BEZOGNIOWE

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 2 opakowania

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonane ze szkła | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Z ergonomiczną pompką | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Bezogniowe | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Średnica 1 bański: 40 mm | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W opakowaniu 12 sztuk | Szerokość łyżek: ………………………..; …………………………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.17.

MŁOTEK NEUROLOGICZNY PEDIATRYCZNY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z aluminium | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wykonany w technologii EASY-TO-CLEAN | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada igłę do badania odruchów w dolnej części narzędzia | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Waga: 90 g | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wysokość: 18 cm | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.18.

TACA DO PODAWNIA LEKÓW

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Taca na 32 kieliszki do podawania leków | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zawiera wsuwki na szczegółowy opis | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 400 x 320 x 60 mm. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.19.

ZESTAW DO PŁUKANIA OKA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| Skład Apteczki |  |  |
|  | Płyn do płukania oka 250ml – 4 szt. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kompres na oko 5,6x7,2cm – 2 szt. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Osłona na oko – 1 szt. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kompres 10x10cm – 1 szt. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przylepiec 6x10cm – 4 szt. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rękawice winylowe – 4 szt. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Instrukcja udzielania I pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych – 1 szt. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Stelaż mocujący do ściany – 1 szt. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar opakowania: 255 x 165 x 85 mm | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.20.

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY PEDIATRYCZNY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany jest z elastycznego tworzywa sztucznego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczony do usztywnienia odcinka szyjnego kręgosłupa u pacjentów pediatrycznych oraz niskich dorosłych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia uzyskanie 3 ustawień rozmiaru, pozwalając na skuteczne unieruchomienie odcinka szyjnego kręgosłupa u dzieci oraz niemowląt | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Podbródek formuje się automatycznie podczas zakładania kołnierza | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | System regulacji umożliwia ustawienie rozmiaru, a odpowiednie zatrzaski blokują regulację | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zastosowane materiały niewidoczne są w promieniach X, zapewniają kompatybilność CT i MRI |  |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.21.

CHUSTA TRÓJKĄTNA WŁÓKNINOWA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 10 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał: włóknina | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona do tymczasowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku zwichnięcia bądź złamania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość użycia jako środek pomocniczy przy opatrywaniu ran | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiar chusty 96x96x136 cm | Wymiary: …………. x ………………… x ………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.22.

CHUSTA TRÓJKĄTNA WŁÓKNINOWA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 10 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał: włóknina | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona do tymczasowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku zwichnięcia bądź złamania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość użycia jako środek pomocniczy przy opatrywaniu ran | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiar chusty 100x100x141 cm | Wymiary: …………. x ………………… x ………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.23.

CHUSTA TRÓJKĄTNA BAWEŁNIANA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 10 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał: bawełna | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona do tymczasowego unieruchomienia kończyny górnej w przypadku zwichnięcia bądź złamania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość użycia jako środek pomocniczy przy opatrywaniu ran | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiar chusty 90x127 cm | Wymiary: …………. x ………………… |
|  | W zestawie: 2 agrafki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.24.

MASKA KRTANIOWA PVC - ROZMIAR 2

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologii | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maska jest bezpieczną i efektywną alternatywą dla intubacji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zakładanie maski nie wymaga odchylania głowy pacjenta do tyłu, dlatego można ją stosować u poszkodowanych z uszkodzonym kręgosłupem szyjnym | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość wykorzystywania zarówno w procedurach planowanych jak i w wypadkach nagłych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada wyprofilowany mankiet maski, który doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Delikatny materiał, z którego wykonany jest mankiet, zapobiega uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powoduje podrażnień | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeźroczysta rurka daje możliwość obserwowania jej wnętrza | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Balonik kontrolny pozwala na precyzyjną regulację ciśnienia w mankiecie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Na całej długości rurki znajduje się znacznik RTG pozwalający widzieć maskę podczas prześwietlania pacjenta promieniami RTG | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt sterylny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt zgodny ze standardem MRI | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt nie zawiera lateksu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt nie zawiera ftalanów (DEHP) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 10-20 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.25.

MASKA KRTANIOWA PVC - ROZMIAR 3

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologii | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maska jest bezpieczną i efektywną alternatywą dla intubacji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zakładanie maski nie wymaga odchylania głowy pacjenta do tyłu, dlatego można ją stosować u poszkodowanych z uszkodzonym kręgosłupem szyjnym | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość wykorzystywania zarówno w procedurach planowanych jak i w wypadkach nagłych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada wyprofilowany mankiet maski, który doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Delikatny materiał, z którego wykonany jest mankiet, zapobiega uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powoduje podrażnień | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeźroczysta rurka daje możliwość obserwowania jej wnętrza | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Balonik kontrolny pozwala na precyzyjną regulację ciśnienia w mankiecie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Na całej długości rurki znajduje się znacznik RTG pozwalający widzieć maskę podczas prześwietlania pacjenta promieniami RTG | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt sterylny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt zgodny ze standardem MRI | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt nie zawiera lateksu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt nie zawiera ftalanów (DEHP) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 30-50 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.26.

MASKA KRTANIOWA PVC - ROZMIAR 4

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologii | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maska jest bezpieczną i efektywną alternatywą dla intubacji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zakładanie maski nie wymaga odchylania głowy pacjenta do tyłu, dlatego można ją stosować u poszkodowanych z uszkodzonym kręgosłupem szyjnym | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość wykorzystywania zarówno w procedurach planowanych jak i w wypadkach nagłych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada wyprofilowany mankiet maski, który doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Delikatny materiał, z którego wykonany jest mankiet, zapobiega uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powoduje podrażnień | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeźroczysta rurka daje możliwość obserwowania jej wnętrza | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Balonik kontrolny pozwala na precyzyjną regulację ciśnienia w mankiecie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Na całej długości rurki znajduje się znacznik RTG pozwalający widzieć maskę podczas prześwietlania pacjenta promieniami RTG | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt sterylny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt zgodny ze standardem MRI | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt nie zawiera lateksu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt nie zawiera ftalanów (DEHP) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona dla pacjentów o wadze 50-70 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.27.

MASKA KRTANIOWA PVC - ROZMIAR 5

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona do utrzymywania drożności dróg oddechowych podczas ratunkowych procedur resuscytacyjnych jak również w anestezjologii | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maska jest bezpieczną i efektywną alternatywą dla intubacji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zakładanie maski nie wymaga odchylania głowy pacjenta do tyłu, dlatego można ją stosować u poszkodowanych z uszkodzonym kręgosłupem szyjnym | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość wykorzystywania zarówno w procedurach planowanych jak i w wypadkach nagłych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada wyprofilowany mankiet maski, który doskonale dopasowuje się do budowy anatomicznej pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Delikatny materiał, z którego wykonany jest mankiet, zapobiega uszkodzeniom tkanki miękkiej oraz nie powoduje podrażnień | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeźroczysta rurka daje możliwość obserwowania jej wnętrza | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Balonik kontrolny pozwala na precyzyjną regulację ciśnienia w mankiecie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Na całej długości rurki znajduje się znacznik RTG pozwalający widzieć maskę podczas prześwietlania pacjenta promieniami RTG | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt sterylny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt zgodny ze standardem MRI | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt nie zawiera lateksu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt nie zawiera ftalanów (DEHP) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada wyraźne oznaczenie rozmiaru maski i wagi pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczona dla pacjentów o wadze >70 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.28.

RURKA USTNO-GARDŁOWA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 8 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona do udrażniania dróg oddechowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wykonana jest z wysokiej jakości polietylenu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Charakterystyczne anatomiczne wygięcie rurki pozwala na udrożnienie górnych dróg oddechowych i swobodny przepływ gazów anestetycznych, powietrza | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zapobiega przygryzieniu języka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada zaokrąglone, gładkie brzegi | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiary kodowane kolorami | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pojedynczo pakowana, sterylna | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.29.

MASECZKA DO NAUKI RESUSCYTACJI NA FANTOMIE

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 4 op.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona do nauki sztucznego oddychania na fantomie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rolka zawiera 36 sztuk maseczek foliowych z nadrukiem twarzy oraz obrazkową instrukcją użycia | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Perforacja ułatwia odrywanie pojedynczych maseczek | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Opakowanie typu dyspenser ułatwia wyjmowanie kolejnych sztuk i zapobiega przypadkowemu rozwinięciu się całej rolki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maseczka posiada filtr antybakteryjny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zastosowany filtr chroni udzielającego pierwszej pomocy przed bezpośrednim kontaktem z poszkodowanym/ fantomem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maska wykonana jest z ceratki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.30.

MASECZKA DO NAUKI RESUSCYTACJI NA FANTOMIE

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 4 op.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona do nauki sztucznego oddychania na fantomie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rolka zawiera 36 sztuk maseczek foliowych z nadrukiem twarzy oraz obrazkową instrukcją użycia | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Perforacja ułatwia odrywanie pojedynczych maseczek | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Opakowanie typu dyspenser ułatwia wyjmowanie kolejnych sztuk i zapobiega przypadkowemu rozwinięciu się całej rolki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maseczka posiada filtr antybakteryjny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zastosowany filtr chroni udzielającego pierwszej pomocy przed bezpośrednim kontaktem z poszkodowanym/ fantomem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maska wykonana jest z ceratki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.31.

PAS ZABEZPIECZAJĄCY TYPU „PAJĄK”

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Możliwość zamocowania do deski ortopedycznej lub noszy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada 5 regulowanych pasów mocujących tułów i kończyny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada regulowany pas centralny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada plecione nylonowe pasy z rzepem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada regulowane długości dla dzieci i dorosłych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Łatwe składanie w celu przechowywania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.32.

PAS STABILIZUJĄCY MIEDNICĘ

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Pas służy do stabilizacji złamań kości miednicy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada standardowy rozmiar pasujący dla większości pacjentów | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Jest bardzo łatwy w użyciu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zapięcie typu "click" informuje o uzyskaniu prawidłowej siły kompresji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość wykonywania poszkodowanemu badania RTG bez konieczności zdejmowania pasa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pas wykonany jest z nierozciągliwego materiału | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Nie zawiera lateksu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.353

ZESTAW SZYN KRAMERA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczone do szybkiego unieruchamiania złamań kończyn | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wykonane z drutu ocynkowanego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Nie ulegają korozji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Powleczenie szyn wykonane z miękkiego materiału, nieprzepuszczalnego dla płynów, wydzielin i wydalin, z możliwością dezynfekcji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera 14 szyn w rozmiarach: 1500 x 120 mm - 2 szt. 1200 x 120 mm - 1 szt. 1000 x 100 mm - 1 szt. 900 x 120 mm - 2 szt. 800 x 100 mm - 1 szt. 800 x 120 mm - 1 szt. 700 x 70 mm - 2 szt. 600 x 70 mm - 2 szt. 250 x 50 mm - 2 szt. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera pokrowiec do przenoszenia szyn. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.33.

RESUSCYTATOR DLA DOROSŁYCH Z MASKĄ

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczony do sztucznej wentylacji dla osób o wadze powyżej 30 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W skład kompletu wchodzą: worek samorozprężalny, maska tlenowa silikonowa dla dorosłych, rezerwuar tlenu oraz dren tlenowy o długości 2,1m | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Worek samorozprężalny wykonany z wysokiej jakości silikonu o lekko chropowatej powierzchni zapewniającej lepszą kontrolę podczas ucisku worka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maska posiada wyprofilowany, miękki kołnierz, który zapewnia idealne przyleganie maski do twarzy pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość obrotu maski o 360° pozwala na dowolne ustawienie worka samorozprężalnego względem pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zastawka pacjenta zapobiega cofaniu się tlenu do worka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Nie zawiera latexu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Temperatura przechowywania: -40°C do +60°C | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Temperatura pracy: -18°C do +50°C | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt wielokrotnego użytku - może być ponownie użyty po przeprowadzeniu procedury sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia poszczególnych części wchodzących w skład resuscytatora | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Worek samorozprężalny i maskę można sterylizować w autoklawie w tmp. 134o.C. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.34.

RESUSCYTATOR DLA DZIECI Z 2 MASKAMI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczony do sztucznej wentylacji dla osób o wadze poniżej 30 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W skład kompletu wchodzą: worek samorozprężalny, zawór bezpieczeństwa (40cm H2O), 1x maseczka PVC nr 2, 1x maseczka silikonowa nr 1, rezerwuar tlenu oraz dren tlenowy o długości 3m | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | - Worek samorozprężalny wykonany z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego PVC o lekko chropowatej powierzchni zapewniającej lepszą kontrolę podczas ucisku worka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maseczka PVC nr 2 - wyposażona jest w zawór dzięki, któremu można regulować ilość powietrza w mankiecie, a tym samym uzyskać efekt idealnego przylegania maski do twarzy pacjenta. Możliwość obrotu maski o 360° | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maseczka silikonowa nr 1- okrągła, przeznaczona dla małych dzieci | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Dren tlenowy służy do podłączenia zewnętrznego źródła tlenu. Gwiazdkowy, wewnętrzny przekrój drenu zapewnia jego drożność nawet przy zagięciu o 180°. Dren posiada specjalny system mocowania do resuscytatora (N1LOC) zabezpieczający przed przypadkowym odłączeniem w trakcie akcji ratunkowej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rezerwuar tlenu pozwala zwiększyć stężenie podawanego tlenu do 99%. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zastawka pacjenta zapobiega cofaniu się tlenu do worka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Nie zawiera latexu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt jednorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Temperatura przechowywania: -40°C do +60°C | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Temperatura pracy: -18°C do +50°C | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.35.

MASECZKA DO RESUSCYTATORA NR 3

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Maseczka silikonowa przeznaczona dla dzieci | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kształt maseczki odpowiada budowie anatomicznej twarzy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maseczka wielorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wykonana z silikonu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość sterylizacji maseczki w temperaturze do 134° C﻿ | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.36.

MASECZKA DO RESUSCYTATORA NR 5

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Maseczka silikonowa przeznaczona dla dorosłych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kształt maseczki odpowiada budowie anatomicznej twarzy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maseczka wielorazowego użytku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wykonana z silikonu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość sterylizacji maseczki w temperaturze do 134° C﻿ | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.37.

CIŚNIENIOMIERZ DLA DZIECI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat przeznaczony do mierzenia ciśnienia dla dzieci | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Aparat: zegarowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Bez stetoskopu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W komplecie trzy kolorowe mankiety dla dzieci w trzech rozmiarach (dla noworodków, niemowląt, dzieci) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zapakowany w estetyczne etui | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.38.

RESYSCYTATOR NOWORDKOWY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczony do stosowania u noworodków do 5 kg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
| ## Resuscytator jednorazowego użytku – składa się z: |  |  |
|  | Worka wentylacyjnego, który wykonany jest z PVC dla zachowania kontroli podczas stosowania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maski PVC dla dzieci - z zaworem do regulacji powietrza w mankiecie, maska posiada specjalny kształt i przylega do twarzy dziecka w trakcie resuscytacji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przewodu tlenowego o długość 2 m do podłączania zewnętrznego źródła tlenu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rezerwuaru tlenu do zwiększenia stężenia do 100% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zastawki peep pacjenta, która zapobiega cofaniu się tlenu do worka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.39.

PODPIĘTKA PRZECIWODLEŻYNOWA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonana z wycinanej (moletowanej) pianki poliuretanowej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia swobodne krążenie krwi oraz właściwe rozłożenie ciężaru ciała | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Łatwa w zakładaniu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada zapięcie mocujące typu "rzep" | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 30x14x4 cm | Wymiary: …………… x …………………. x …………………… |
|  | Komplet zawiera 2 sztuki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.40.

PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Skład: bawełna 100%, łuska gryczana | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar: 40x40cm | Rozmiar: ……………….x …………………… |
|  | Posiada zamek umożliwiający regulację napełnienia | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.41.

KRĄŻEK PRZECIWODLEŻYNOWY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Posiada pokrowiec z tkaniny paroprzepuszczalnej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wkład: ruchomy granulat polistyrenowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zapewnia przepuszczalność powietrza | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczony do stosowania miejscowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Skutecznie zabezpiecza głowę, łokcie, kolana, pięty, ramiona, oraz okolice kości krzyżowej i ogonowej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Odciąża miejsca bolesne, zranione, po zabiegach operacyjnych i z opatrunkiem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Materiał: tkanina nieprzemakalna i zmywalna | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Łatwość utrzymania w czystości | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.42.

PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA PIKOWANA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona jako podkład do wózków inwalidzkich | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wkład: ruchomy granulat polistyrenowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zapewnia dużą przepuszczalność powietrza i wilgoci | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Powłoczka wykonana z tkaniny bawełnianej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar: 42 x 42 cm | Rozmiar: ………………. x …………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.43.

WAŁEK PRZECIWODLEŻYNOWY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wkład: ruchomy granulat polistyrenowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Powłoczka wykonana z tkaniny bawełnianej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar: 60 x 20 cm | Rozmiar: ………………. x …………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.44.

PODUSZKA PRZECIWODLEŻYNOWA POD PIĘTĘ

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczona do zabezpieczenia szczególnie wrażliwych miejsc: okolic kości krzyżowej i ogonowej, pięt oraz łokci przed odleżynami i otarciami | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wkład: ruchomy granulat polistyrenowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zapewnia dużą przepuszczalność powietrza i wilgoci | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Powłoczka wykonana z tkaniny bawełnianej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar: 31 x 31 cm | Rozmiar: ………………. x …………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.45.

PODKŁAD NA ŁÓŻKO

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 2 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał: nieprzemakalny z funkcją paroprzepuszczalności PNSA | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Tkanina PNSA jest trudnopalna, przyjemna dla skóry i nie powodująca alergii oraz uczuleń | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczone do zabezpieczenia materaca przed zabrudzeniem, zamoczeniem czy zniszczeniem oraz jako ochrona higieniczna | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar: 70 x 100 cm (tkanina frotte +membrana) | Rozmiar: ………………. x …………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.46.

PODKŁAD NA ŁÓŻKO

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 2 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał: nieprzemakalny z funkcją paroprzepuszczalności PNSA | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Tkanina PNSA jest trudnopalna, przyjemna dla skóry i nie powodująca alergii oraz uczuleń | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczone do zabezpieczenia materaca przed zabrudzeniem, zamoczeniem czy zniszczeniem oraz jako ochrona higieniczna | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rozmiar: 200 x 140 cm (tkanina frotte +membrana) | Rozmiar: ………………. x …………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.47.

LASKA INWALIDZKA - CZWORONÓG

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał: aluminium | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada regulację wysokości od 75 cm do 97 cm | Regulacja wysokości od ……………… cm do ………………… cm |
|  | Posiada mocną, masywną rękojeść | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada cztery punkty podparcia, zakończone gumowymi nasadkami | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.3.48.

MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Rodzaj materaca: przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy rurowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Proces wypełniania powietrzem komór w sposób naprzemienny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczony do profilaktyki i wspomagania leczenia odleżyn | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Odciąża miejsca najbardziej narażone na powstanie odleżyn dotleniając je i poprawiając krążenie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Maksymalne obciążenie 130 kg | Maksymalne obciążenie: ………………………. |
|  | W zestawie: pompka oraz zapasowy segment, do zastosowania w przypadku uszkodzenia materaca | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Powierzchnia użytkowa ok. 200x90cm | Powierzchnia użytkowa: ……………………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.1.

STOLIK PRZYŁÓŻKOWY „PRZYJACIEL”

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Blat wykonany z płyty meblowej laminowanej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | stelaż stalowy, lakierowany proszkowo | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiar blatu: 735×430 mm | Wymiar blatu: …………….. x ………………………… |
|  | Wymiar podstawy: 730×430 mm | Wymiar podstawy: …………………….. x ………………………… |
|  | Wysokość regulowana ręcznie w zakresie: 850-1300 mmm | Wysokość w zakresie: ………………………………………………. |
|  | Wysokość regulowana za pomocą sprężyny gazowej: 850-1150 mm | Wysokość regulowana w zakresie: ………………………………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.2.

STOJAK NA KROPLÓWKI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przejezdny stojak z wieszakiem na kroplówki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Podstawa, prowadnica, jak i wysięgnik, wykonane są ze stali nierdzewnej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Koła mają średnicę 50 mm, dwa z nich mają blokadę. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wysokość stojaka: 135-225 cm | Wysokość stojaka: ……………..………………………… |
|  | Średnica podstawy: 60 cm | Średnica podstawy: …………………….. x ………………………… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.3.

WÓZEK NA BRUDNĄ BIELIZNĘ

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wózek z chromowanym stelażem i obręczą na kółkach (2 z blokadą jazdy) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pokrywa wózka wykonana jest z tworzywa ABS, podnoszona jest ręcznie. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zaciski na obręczy zapobiegają zsuwaniu się worka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Podstawa ze stali wyposażona jest w osłonę z tworzywa ABS | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Długość: 40,5 cm | Długość: ………………………… |
|  | Szerokość: 52 cm | Szerokość: ……………………………. |
|  | Wysokość: 68 cm | Wysokość: ……………………………. |
|  | Pojemność: 60-80 l | Pojemność: ……………………………. |
|  | Kolor: biały | Kolor: ………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.4.

STOLIK ODDZIAŁOWY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada szufladę oraz wyjmowany blat | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Produkt zawiera 4 koła, w tym 2 z blokadą, o średnicy 75 mm | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Szerokość: 43 cm | Szerokość: ……………………………. |
|  | Wysokość: 89 cm | Wysokość: ……………………………. |
|  | Długość: 80,5 cm | Długość: ……………………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.5.

PARAWAN MOBILNY JEDNOSKRZYDŁOWY

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wypełnienie stanowi zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 800x1700 mm | Wymiary: ……………..………………………… |
|  | Szerokość podstawy - 450 mm | Średnica podstawy: …………………….. x ………………………… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.6.

KRZESEŁKO TRANSPORTOWE-PŁACHTOWE

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczone do transportu poszkodowanego z trudno dostępnych miejsc | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wyposażone we wzmocnione uchwyty transportowe oraz regulowane pasy zamykane na klamry zatrzaskowe do zabezpieczenia poszkodowanego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wykonane z wodoodpornej tkaniny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Łatwe do utrzymania w czystości. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W komplecie znajduje się praktyczny pokrowiec wykonany z tkaniny wodoodpornej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pokrowiec posiada uchwyty z taśmy zamykane na klamry zatrzaskowe co pozwala na przymocowanie go np. w karetce itp. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.7.

STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczone do ułatwienia przeprowadzenia zabiegu iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Stanowisko posiada dwa podłokietniki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość zmiany podłokietnika o kąt 180° | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość regulacji wysokości podłokietników odpowiednio do wzrostu pacjenta | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Konstrukcja wykonana jest z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Oparcie, siedzisko i podłokietniki wykonane są z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Całkowita szerokość: 89 cm | Całkowita szerokość: ………………………………………… |
|  | Całkowita długość: 80,5 cm | Całkowita długość: ………………………………………… |
|  | Szerokość podstawy: 70 cm | Szerokość podstawy: ………………………………………… |
|  | Długość podstawy: 70,5 cm | Długość podstawy: ………………………………………… |
|  | Całkowita wysokość: 82,5 cm | Całkowita wysokość: ………………………………………… |
|  | Masa stanowiska: 16 kg | Masa stanowiska: …………………………………….. |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 120 kg | Dopuszczalne obciążenie: ………………………………………… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.8.

KRZESEŁKO TOALETOWE – PRZENOŚNA TOALETA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Rama stalowa lakierowana metodą proszkową | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rama składana (łatwe przechowywanie) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Bardzo stabilna i wytrzymała konstrukcja | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Ergonomicznie wyprofilowane podłokietniki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Miękkie siedzisko i oparcie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Siedzisko wyposażone w dodatkową pokrywę | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z wysokiej jakości zmywalnego materiału | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | materiał siedziska i oparcia - wodoodporny | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Stopki gumowe, antypoślizgowe | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wysuwany pojemnik sanitarny z pokrywą | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Szerokość siedziska: 42 cm | Szerokość siedziska: ………………………………….. |
|  | Głębokość siedziska: 45 cm | Głębokość siedziska: ………………………………….. |
|  | Szerokość pomiędzy podłokietnikami: 47 cm | Szerokość pomiędzy podłokietnikami: …………………………. |
|  | Wysokość do siedziska: 43 cm | Wysokość do siedziska: ……………………. |
|  | Wysokość do podłokietników: 60 cm | Wysokość do podłokietników: ………………………………….. |
|  | Wymiary zewnętrzne: szer. 50cm x gł.62cm x wys. 85cm | Wymiary: …………………… x …………………………… x ………………………. |
|  | Szerokość (grubość) po złożeniu: 14 cm | Szerokość (grubość) po złożeniu: ………………………………….. |
|  | Pojemność pojemnika sanitarnego: 4 litry | Pojemność pojemnika sanitarnego: ……………………………….. |
|  | Waga: 7,2 kg | Waga: …………………………. |
|  | Maksymalne obciążenie: 120 kg | Maksymalne obciążenie: …………………………. |
|  | Kolor: Czarny | Kolor: …………………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.9.

STOLIK DO ŁÓŻKA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Ułatwia podawanie posiłków, płynów | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Materiał: plastik | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Rodzaj: składany | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 555 x 350 x 230 mm | Wymiary: …………… x …………………. x ……………………. |
|  | Kolor: biały | Kolor: …………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.10.

PRZENOŚNY PRYSZNIC

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw składa się z worka oraz nadmuchiwanego basenu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość zawieszenia worka na krześle lub stojaku do kroplówek | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Długość basenu: 53 cm | Długość basenu: …………………………. |
|  | Szerokość basenu: 61 cm | Szerokość basenu: ………………………………. |
|  | Wysokość basenu: 20 cm | Wysokość basenu: ………………………………. |
|  | Pojemność basenu: 10 Litrów | Pojemność basenu: ……………………………… |
|  | Pojemność zbiornika na wodę: 8 litrów | Pojemność zbiornika na wodę: ……………………………….. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.4.11.

DRABINKA REHABILITACYJNA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 2 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Szczebelki w drabinkach wykonane są z drzewa liściastego, lakierowane | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość zawieszenia nad łóżkiem | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Ilość szczebelków: 4 | Ilość szczebelków:: …………………………. |
|  | Długość drabinki: 1,7 m | Długość drabinki:: ………………………………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.5.1.

SZKIELET CZŁOWIEKA Z MIĘŚNIAMI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Materiał: niełamliwy plastik PVC | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość wymontowania ramion i nóg | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Szkielet posiada wyróżnione mięśnie i wiązadła | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Szkielet zawiera rozgałęzienia nerwowe, tętnice kręgową oraz dysk lędźwiowy. Szkielet jest zamontowany na metalowym statywie 16'' | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Czaszka zawiera ruchomą szczękę, linie szwowe, ścięte sklepienie oraz 3 wymienne dolne zęby | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zamontowany jest na metalowym statywie 16'' | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.5.2.

CZASZKA LUDZKA Z ZACZEPAMI

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonana jest z twardego, nietłukącego się tworzywa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Jest demontowalna na 3 części: sklepienie, podstawę czaszki i żuchwę. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Umożliwia poznanie ponad 140 szczegółów anatomicznej czaszki | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pokrywa czaszki jest zdejmowana w celu przedstawienia jej wewnętrznej budowy | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Dolna szczęka jest połączona stawowo i wyjmowana | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zęby są indywidualnie odlewane, co pozwala na realistyczne przedstawienie uzębienia | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wszystkie połączenia, szwy, szczeliny, otwory są przedstawione realistycznie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 20x13,5x15,5 cm, | Wymiary: ……………… x …………….. x ………………….. |
|  | Waga 0,7 kg | Waga: ……………… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.5.3.

ODCINEK SZYJNY KRĘGOSŁUPA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| Model anatomiczny składa się z: |  |  |
|  | bruzdy potylicznej | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | 7 kręgów szyjnych z dyskami | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | nerwów kręgowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | arterii kręgowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | rdzenia kręgowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model zamontowany jest na podstawie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wielkość: 19 cm | Wielkość: …………………. |
|  | Waga: 0,3 kg | Waga: ……………… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.5.4.

ODCINEK PIERSIOWY KRĘGOSŁUPA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| Model anatomiczny składa się z: |  |  |
|  | 12 kręgów piersiowych z dyskami | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | nerwów kręgowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | rdzenia kręgowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model zamontowany jest na podstawie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wielkość: 32 cm | Wielkość: …………………. |
|  | Waga: 0,5 kg | Waga: ……………… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.

załącznik nr 3.5.6.

ODCINEK LĘDŹWIOWY KRĘGOSŁUPA

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| Model anatomiczny składa się z: |  |  |
|  | 12 kręgów piersiowych z dyskami | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | nerwów kręgowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | rdzenia kręgowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model zamontowany jest na podstawie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wielkość: 32 cm | Wielkość: …………………. |
|  | Waga: 0,5 kg | Waga: ……………… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.