FANTOM DO ODSYSANIA WYDZIELINY Z DRÓG ODDECHOWYCH

załącznik nr 3.1.16.

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Fantom przeznaczony do treningu zakładania cewnika i odsysania wydzieliny z dróg oddechowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Budowa wewnętrzna odpowiada budowie dróg oddechowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Realistyczna budowa anatomiczna zawiera: jamę ustną, język, jamę nosowo-gardłową, nagłośnię, tchawicę i przełyk | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Cewnik do odsysania można wprowadzić, przez: nos, usta lub przez tracheostomię | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Realistyczna budowa wewnętrzna ułatwia naukę wprowadzenie cewnika na wymaganą głębokość | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Okienko znajduje się w dolnej lub bocznej części fantomu i umożliwia obserwację drogi przejścia cewnika | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Realistyczna sztuczna wydzielina jest lepka w dotyku | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Model jest łatwy w utrzymaniu czystości i można go w prosty sposób rozmontować. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera: – Fantom do Odsysania Wydzieliny z Dróg Oddechowych, – Środek Smarujący w Butelce, – Cewniki do Odsysania, 2 szt. – Sztuczna Wydzielina w Butelce, – Metalowa Tacka, – Strzykawka, – Walizka Ochronna | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.