załącznik nr 3.2.5.

LARYNGOSKOP

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonany z francuskiej trwałej stali nierdzewnej wg normy ASTM. Zapobiega urazom termicznym. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość sterylizacji do 134ºC | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Laryngoskop z zimnym światłem diody LED | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Typ oświetlenia: światłowód LED | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie: 2xR14. Baterie w zestawie. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W zestawie 5 łyżek. Rozmiar łyżek Macintosh: 1 (82-90mm), 2 (110-115mm), 3 (130-135mm), 4 (150-155mm), 5(174-180mm - X Large) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zestaw zawiera etui | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2018 r.