załącznik nr 2.1.1.

Cyfrowy analizator dźwięku

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Mikrofon - WK-21, pojemnościowy, polaryzowany, czułość 35mV/Pa. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Trzy tryb pracy: miernik poziomu dźwięku, analizator 1/1- i 1/3-oktawowy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Charakterystyki częstotliwościowe: A/C/Z | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Charakterystyki czasowe: SLOW, FAST, IMPULSE. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Filtry: 1/1-oktawowe, częstotliwości środkowe: 31,5Hz ÷8kHz (podstawa dwójkowa). 1/3- oktawowe, częstotliwości środkowe: 25Hz ÷16kHz (podstawa dwójkowa). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Parametry mierzone jednocześnie: LXF, LXFmn, LXFmx, LXS, LXSmn, LXSmx, LXI, LXImn, LXImx, LXPk, LXMPk, LXeq, LXeq1s, (X oznacza wybrane 2 z 3 charakterystyki częstotliwościowe) LAE, LXAEX,T - miernik poziomu dźwięku LXF, LXS, LXeq, (dla każdego filtru; X oznacza wybraną 1 z 3 charakterystykę częstotliwościową), LASImx, LAeq, LCMPk (dla całego pasma) - analizator 1/1-oktawowy. LXF, LXS, LXeq, (dla każdego filtru; X oznacza wybraną 1 z 3 charakterystykę częstotliwościową), LASImx, LAeq, LCMPk (dla całego pasma) –analizator 1/3-oktawowy. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zakres pomiarowy: 20 ÷ 135dBA. | Zakres pomiarowy: ………………………………………………….. |
|  | Poziom szumów własnych: ≤ 19dBA. | Poziom szumów własnych: ……………………………………… |
|  | Wyświetlacz: LCD 128x64. | Wyświetlacz: …………………………………………………… |
|  | Zasilanie: Akumulator wewnętrzny lub zasilacz zewnętrzny. | Zasilanie: ………………………………………………………… |
|  | Warunki otoczenia: Temperatura: -10°C ÷ +50°C. Wilgotność: ≤ 90% (bez kondensacji). Ciśnienie statyczne: 65kPa ÷108kPa. | Warunki otoczenia: Temperatura: -10°C ÷ +50°C. Wilgotność: ≤ 90% (bez kondensacji). Ciśnienie statyczne: 65kPa ÷108kPa |
|  | Wymiary: 237 x 84 x 40 mm (bez mikrofonu). Waga: 600 g | Wymiary: …………… x ………….. x ……………….. mm Waga: ……………………………. |
|  | Wyposażenie podstawowe: · Zasilacz zewnętrzny. · Osłona przeciwwietrzna mikrofonu OP1/2. · Walizka transportowa. · Kabel USB 1,8m. · Oprogramowanie: kompatybilne z urządzeniem, dedykowane przez producenta. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.2.

Całkujący miernik poziomu dźwięku ze statywem miernika i przedłużaczem

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Klasa dokładności: 1 | Klasa dokładności: ………………. |
|  | Mikrofon pomiarowy: ½" polaryzowany | Mikrofon pomiarowy: ……………….. |
|  | Zakres pomiarowy LAeq: 24 ÷ 135 dBA | Zakres pomiarowy LAeq: ………………. |
|  | Charakterystyki częstotliwości: A,C | Charakterystyki częstotliwości: ………….. |
|  | Charakterystyki dynamiczne: slow, fast | Charakterystyki dynamiczne: ………….. |
|  | Wyświetlacz: LCD 128×64 podświetlany | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pamięć: 99 pomiarów | Pamięć: ………………….. |
|  | Krok rejestracji historii: od 100 ms do 1 min | Krok rejestracji historii: ……………………. |
|  | Interfejs: USB i RS-232 | Interfejs: ……………………………. |
|  | Temperatura pracy: -10 ÷ +50 ºC | Temperatura pracy: ………………….. |
|  | Zasilanie: akumulator wewnętrzny Li-ION 700 mAh | Zasilanie: …………………… |
|  | Czas ciągłej pracy: 16 godzin | Czas ciągłej pracy: ………………… |
|  | Wymiary bez mikrofonu: 182×81×30 mm | Wymiary bez mikrofonu: ….. x …….. x ………….. |
|  | Masa: 480 g | Masa: …………………….. |
|  | W zestawie: - statyw miernika - przedłużacz mikrofonu 6m – złącze LEMO | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.3.

Kalibrator akustyczny

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Spełnia wymagania normy: PN-EN 60942:2005 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Klasa dokładności: 1 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Przeznaczony do mikrofonów: ½" oraz ¼” | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Nominalny poziom ciśnienia akustycznego: 94,0dB | Nominalny poziom ciśnienia akustycznego: …………………… |
|  | Błąd graniczny dopuszczalny poziomu ciśnienia akustycznego w warunkach odniesienia: ±0,3dB | Błąd graniczny dopuszczalny poziomu ciśnienia akustycznego w warunkach odniesienia: ………………………………………… |
|  | Poprawka poziomu ciśnienia akustycznego dla mikrofonu pola swobodnego: -0,15Db | Poprawka poziomu ciśnienia akustycznego dla mikrofonu pola swobodnego: …………………………………………….. |
|  | Częstotliwość nominalna: 1000Hz | Częstotliwość nominalna: …………………………………….. |
|  | Błąd graniczny dopuszczalny częstotliwości: ±2% | Błąd graniczny dopuszczalny częstotliwości: …………………….. |
|  | Zniekształcenia nieliniowe: < 3% | Zniekształcenia nieliniowe: ………………………………….. |
|  | Objętość komory sprzęgającej: 13 415mm | Objętość komory sprzęgającej: ………………………………. |
|  | Objętość nominalna obciążenia: 250mm3 | Objętość nominalna obciążenia: ……………………………… |
|  | Warunki odniesienia: Temperatura: 23°C Ciśnienie atmosferyczne: 101,325kPa Wilgotność względna: 50% Mikrofon odniesienia: BK 4134 | Warunki odniesienia: Temperatura: ………………………….. Ciśnienie atmosferyczne: ………………………… Wilgotność względna: …………………………….. Mikrofon odniesienia: ………………………….. |
|  | Zakres warunków pracy: Temperatura: -10°C do +50°C Ciśnienie atmosferyczne: 80kPa do 110kPa Wilgotność względna: ≤ 90% | Zakres warunków pracy: Temperatura: ………………………….. Ciśnienie atmosferyczne: …………………………. Wilgotność względna: ……………………………… |
|  | Zasilanie: bateria 9V | Zasilanie: …………………………… |
|  | Wymiary: Średnica: 41mm Długość: 104mm | Wymiary: Średnica: ……….………………… Długość: …………………………... |
|  | Masa: 250g (z baterią) | Masa: ……………………………….. |
|  | Wyposażenie: Futerał Bateria 9V Reduktory do mikrofonów | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.4.

Luksomierz precyzyjny

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Zakresy pomiarowe: 0,001 – 50 lx 0,1 – 5 klx 10 – 500 klx | Zakresy pomiarowe: …………………….. ……………………… ……………………… |
|  | Zakres widmowy: V (λ) CIE | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Klasa dokładności: A (CIE, DIN 5032-7) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Błąd całkowity: ≤ 2,5% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Dopasowanie widmowe: f1’ ≤ 2% (CIE) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Dopasowanie kierunkowe: f2 ≤ 1 % (CIE) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wilgotność względna otoczenia: ≤ 90 % | Wilgotność względna otoczenia: …………. |
|  | Zakres temperatur pracy: -20 ºC ÷ +50 ºC | Zakres temperatur pracy: ………………… |
|  | Zasilanie bezpośrednio z urządzenia odczytowego (panel odczytowy) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W zestawie urządzenie odczytowe (panel odczytowy) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.5.

Przystawka do pomiaru luminancji

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Kątowe pole pomiarowe: 1° | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Obiektyw: 100mm, f/2,5 | Obiektyw: ………………………… |
|  | Zakres ogniskowania: 1m ÷∞ | Zakres ogniskowania: ………………………………. |
|  | Błąd kalibracji: ±1% (względem głowicy) | Błąd kalibracji: …………………………. |
|  | Celownik: typu „muszka-szczerbinka” | Celownik: …………………………………….. |
|  | Możliwość zamocowania na typowym statywie fotograficznym | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: 126 x 169 x 44 mm | Wymiary: ……………… x …………………… x ………………………….. |
|  | Masa: 570 g | Masa: ………………………………. |
|  | W zestawie: statyw przystawki oraz statyw miernika luminancji | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.6.

Kalibrator fotometryczny

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Egzytancja świetlna: M≈100lm/m2 | Egzytancja świetlna: …………………………………. |
|  | Natężenie oświetlenia w polu odbioru głowicy luksomierza: E≈100lx | Natężenie oświetlenia w polu odbioru głowicy luksomierza: ………………………………… |
|  | Temperatura barwowa źródła światła: Tcp≈ 3000K | Temperatura barwowa źródła światła: ……………………………. |
|  | Stabilność natężenia oświetlenia: dla pojedynczego cyklu pracy: typowo ±0,1% (max.±0,3%) po 3000 cykli pracy ±1% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zakres temperatury pracy: 0÷40°C | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Współczynnik temperaturowy: <0,02%K | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wilgotność względna otoczenia: ≤80% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie zasilacz sieciowy +12V 0,6A | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Usługa wzorcowania kalibratora fotometrycznego w cenie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.7.

Uchwyt głowicy fotometrycznej

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 2 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Średnica głowicy pomiarowej: 44 mm | Średnica głowicy pomiarowej: ……………. |
|  | Długość uchwytu: 55 cm | Długość uchwytu: ……………………. |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.8.

Uchwyt głowicy fotometrycznej do pomiaru dróg ewakuacyjnych

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Średnica głowicy pomiarowej: 44 mm | Średnica głowicy pomiarowej: ……………. |
|  | Długość uchwytu: 122 cm | Długość uchwytu: ……………………. |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.9.

Statyw mikrofonowy

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Średnica mikrofonu: 1/2” | Średnica mikrofonu: ………………….. |
|  | Wysokość regulowana: 150-400 cm | Wysokość regulowana: ………………….. |
|  | Długość przedłużacza: 6 m | Długość przedłużacza: …………………….. |
|  | Posiada uchwyt mikrofonu pomiarowego | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Posiada dodatkowe odciągi z linek kewlarowych podwyższające stabilność | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.10.

Zestaw do pomiaru drgań

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| Wyposażenie podstawowe: |
|  | Miernik: w pełni cyfrowy, jednozakresowy, czterokanałowy przeznaczony do pomiaru drgań oddziałujących na człowieka | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Ładowarka typ 6WZS 12/400 | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Czujnik z zestawem mocowań do pomiaru drgań miejscowych. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Czujnik siedziskowy do pomiaru drgań ogólnych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Karta pamięci SD 4GB | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Kabel mini USB 1,8m | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Walizka transportowa | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.11.

Miernik tlenku węgla CO

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiarowy: 0 - 1000 ppm | Zakres pomiarowy: ………………. ppm |
|  | Urządzenie odporne na uderzenia | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Duży, podświetlany wyświetlacz LCD | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Ustawienie kontrastu Max-Hold-Funktion | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Automatyczny czujnik zerowania i funkcja Autotest po włączeniu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymienny czujnik | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W zestawie: - futerał - bateria | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.12.

Miernik zawartości tlenu w roztworach i powietrzu

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczna kompensacja temperatury czujnika w zakresie 0°C do 50°C. | Automatyczna kompensacja temperatury czujnika w zakresie: …………………………………. |
|  | Przycisk kompensacji czujnika w zależności od stężenia roztworu (%SALT) i wysokości n.p.m. (MT). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Automatyczny wyłącznik zasilania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Mikroprocesorowy obwód wewnętrzny, który zapewnia wysoką dokładność pomiaru i funkcje dodatkowe. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Duży, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu - możliwy jednoczesny odczyt zawartości tlenu i temperatury. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pamięć wartości bieżącej, maksymalnej, minimalnej i średniej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie bateryjne - 9V. Baterie w zestawie. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Interfejs szeregowy RS-232. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego o dużej odporności mechanicznej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W komplecie futerał ochronny (walizka). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.13.

Miernik wydatku energetycznego

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Pomiar przepływu powietrza: do 60 l/min | Pomiar przepływu powietrza: ……………………… |
|  | Błąd pomiaru przepływu powietrza: ± 5% | Błąd pomiaru przepływu powietrza: ………………….. |
|  | Wydatek energetyczny: do 12,5 kcal/min | Wydatek energetyczny: ……………………………. |
|  | Błąd obliczenia wydatku energetycznego: ± 10% | Błąd obliczenia wydatku energetycznego: ………………. |
|  | Czas pracy miernika: ciągły, 100 godz. przy pełnym naładowaniu akumulatorów | Czas pracy miernika: ………………………………………… |
|  | Zakres temperatury otoczenia: 0 - 60 °C | Zakres temperatury otoczenia: ………………………… |
|  | Zasilanie: 4 akumulatory lub baterie R6 | Zasilanie: ………………………………………… |
|  | Wymiary: 200 x 100 x 40 mm | Wymiary: …………… x ……………. x ………………. mm |
|  | Masa: 360 g | Masa: ……………………………. |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.14.

Pyłomierz

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | 4 podzakresy pomiaru pyłu (PM1, PM2,5, PM4, PM10) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zapewnia pomiar 4 zakresów w ciągu jednej minuty. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Mały, lekki miernik o masie 0.79kg | Masa: ……………………………. |
|  | Dwa przyciski na panelu czołowym, wielofunkcyjne pokrętło zapewniające prostą i wydajną pracę. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość przeglądania danych historycznych na wyświetlaczu lub po eksporcie danych do dołączonego oprogramowania poprzez port USB. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Miernik posiada pamięć 2500 próbek. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie akumulatorowe. | Zasilanie: …………………………………….. |
|  | Czas pracy miernika: 24 godzin pracy przerywanej i do 8 godzin pracy ciągłej. | Czas pracy miernika: ……………………….. |
|  | Czas ładowania: do 2,5 godziny. | Czas ładowania: ………………………….. |
| 10. | Kalibracja w cenie. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.1.15.

Analogowy miernik rezystancji izolacji

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| Cechy szczególne i funkcje specjalne: |
|  | Zerowanie (kompensowanie) rezystancji przewodów pomiarowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Automatyczne rozładowanie pojemności badanego obwodu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Sygnalizacja występowania napięcia w obwodzie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pomiary i dokładności: Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), dla temp 23°C +- 5° i RH 45-75% +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wytrzymałość elektryczna: 3700VAC przez 1 min. | Wytrzymałość elektryczna: ……………………… |
|  | Rezystancja izolacji ≥50MΩ / 1000V | Rezystancja izolacji: ………………………. |
|  | Wyświetlacz: Wskaźnik analogowy; Podświetlenie wyświetlacza / skali | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie: Bateryjne; baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) - 6 szt. w zestawie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Warunki przechowywania: -10°C÷50°C, wilgotność względna RH<75% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: wys. 167 mm, szer. 186 mm, głęb. 89 mm, | Wymiary: ………….. x ……………… x ……………. |
|  | Masa: 860 g | Masa: ………………… g |
|  | Wyposażenie standardowe: KEW 7122 - przewody pomiarowe Zapasowy bezpiecznik Etui na przewody pomiarowe Pasek naramienny Komplet baterii Instrukcja obsługi | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.