załącznik nr 2.2.1.

Miernik tlenku węgla CO

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiarowy: 0 - 1000 ppm | Zakres pomiarowy: ………………. ppm |
|  | Urządzenie odporne na uderzenia | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Duży, podświetlany wyświetlacz LCD | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Funkcja automatycznego wyłączania | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Ustawienie kontrastu Max-Hold-Funktion | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Automatyczny czujnik zerowania i funkcja Autotest po włączeniu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymienny czujnik | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W zestawie: - futerał - bateria | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.2.2.

Miernik zawartości tlenu w roztworach i powietrzu

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczna kompensacja temperatury czujnika w zakresie 0°C do 50°C. | Automatyczna kompensacja temperatury czujnika w zakresie: …………………………………. |
|  | Przycisk kompensacji czujnika w zależności od stężenia roztworu (%SALT) i wysokości n.p.m. (MT). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Automatyczny wyłącznik zasilania. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Mikroprocesorowy obwód wewnętrzny, który zapewnia wysoką dokładność pomiaru i funkcje dodatkowe. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Duży, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z regulacją kontrastu - możliwy jednoczesny odczyt zawartości tlenu i temperatury. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pamięć wartości bieżącej, maksymalnej, minimalnej i średniej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie bateryjne - 9V. Baterie w zestawie. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Interfejs szeregowy RS-232. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego o dużej odporności mechanicznej. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | W komplecie futerał ochronny (walizka). | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r

załącznik nr 2.2.3.

Pyłomierz

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | 4 podzakresy pomiaru pyłu (PM1, PM2,5, PM4, PM10) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zapewnia pomiar 4 zakresów w ciągu jednej minuty. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Mały, lekki miernik o masie 0.79kg | Masa: ……………………………. |
|  | Dwa przyciski na panelu czołowym, wielofunkcyjne pokrętło zapewniające prostą i wydajną pracę. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Możliwość przeglądania danych historycznych na wyświetlaczu lub po eksporcie danych do dołączonego oprogramowania poprzez port USB. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Miernik posiada pamięć 2500 próbek. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie akumulatorowe. | Zasilanie: …………………………………….. |
|  | Czas pracy miernika: 24 godzin pracy przerywanej i do 8 godzin pracy ciągłej. | Czas pracy miernika: ……………………….. |
|  | Czas ładowania: do 2,5 godziny. | Czas ładowania: ………………………….. |
| 10. | Kalibracja w cenie. | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.

załącznik nr 2.2.4.

Analogowy miernik rezystancji izolacji

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| Cechy szczególne i funkcje specjalne: |
|  | Zerowanie (kompensowanie) rezystancji przewodów pomiarowych | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Automatyczne rozładowanie pojemności badanego obwodu | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Sygnalizacja występowania napięcia w obwodzie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Pomiary i dokładności: Współczynnik temperaturowy: nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C) | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Dokładność: +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), dla temp 23°C +- 5° i RH 45-75% +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH < 75% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wytrzymałość elektryczna: 3700VAC przez 1 min. | Wytrzymałość elektryczna: ……………………… |
|  | Rezystancja izolacji ≥50MΩ / 1000V | Rezystancja izolacji: ………………………. |
|  | Wyświetlacz: Wskaźnik analogowy; Podświetlenie wyświetlacza / skali | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Zasilanie: Bateryjne; baterie alkaliczne 1,5V (AA,LR06) - 6 szt. w zestawie | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Warunki pracy: 0°C÷40°C, wilgotność względna RH<85% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Warunki przechowywania: -10°C÷50°C, wilgotność względna RH<75% | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |
|  | Wymiary: wys. 167 mm, szer. 186 mm, głęb. 89 mm, | Wymiary: ………….. x ……………… x ……………. |
|  | Masa: 860 g | Masa: ………………… g |
|  | Wyposażenie standardowe: KEW 7122 - przewody pomiarowe Zapasowy bezpiecznik Etui na przewody pomiarowe Pasek naramienny Komplet baterii Instrukcja obsługi | Oferowany produkt spełnia wymagane parametry TAK */ NIE* |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.