załącznik nr 2.3.1.

Miernik wydatku energetycznego

Nazwa własna produktu ……………………….

Producent:……………………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
|  | Pomiar przepływu powietrza: do 60 l/min | Pomiar przepływu powietrza: ……………………… |
|  | Błąd pomiaru przepływu powietrza: ± 5% | Błąd pomiaru przepływu powietrza: ………………….. |
|  | Wydatek energetyczny: do 12,5 kcal/min | Wydatek energetyczny: ……………………………. |
|  | Błąd obliczenia wydatku energetycznego: ± 10% | Błąd obliczenia wydatku energetycznego: ………………. |
|  | Czas pracy miernika: ciągły, 100 godz. przy pełnym naładowaniu akumulatorów | Czas pracy miernika: ………………………………………… |
|  | Zakres temperatury otoczenia: 0 - 60 °C | Zakres temperatury otoczenia: ………………………… |
|  | Zasilanie: 4 akumulatory lub baterie R6 | Zasilanie: ………………………………………… |
|  | Wymiary: 200 x 100 x 40 mm | Wymiary: …………… x ……………. x ………………. mm |
|  | Masa: 360 g | Masa: ……………………………. |

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

....................................,dnia .....................................2019 r.