Załącznik nr 1.1.

Nazwa firmy (wykonawcy): ..................................................                      	      ………..………… dnia ............

Adres wykonawcy: ................................................................

Województwo: ......................................................................

e-mail ..................................................................................

..............................................................................................

numer telefonu wykonawcy

OFERTA

DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ANGELUSA SILESIUSA

W WAŁBRZYCHU

na zadanie pn.:

Dostawa wyposażenia do pracowni technik dentystycznych

1. Przedkładając niniejszą ofertę oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji, jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Oferujemy sprzedaż i dostawę przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 – Urządzenia medyczne za następującym wynagrodzeniem:

| L.P. | NAZWA | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAMPA LED DO POLIMERYZACJI |  | 1 |  |  |  |
| 2 | NOŻYK ELEKTRYCZNY |  | 20 |  |  |  |
| 3 | WYPARZARKA |  | 2 |  |  |  |
| 4 | URZĄDZENIE DO TOPIENIA WOSKU |  | 20 |  |  |  |
| 5 | PINARKA |  | 1 |  |  |  |
| 6 | KLAMROGRAF/PARALELOMETR |  | 2 |  |  |  |
| 7 | MIESZADŁO PRÓŻNIOWE |  | 2 |  |  |  |
| 8 | PIASKARKA DWUKOMOROWA |  | 2 |  |  |  |
| 9 | WYTWORNICA PARY |  | 1 |  |  |  |
| 10 | DŁUTO PNEUMATYCZNE (PRZECINAK) |  | 1 |  |  |  |
| 11 | PUSZKI POLIMERYZACYJNE MOSIĘŻNE |  | 20 |  |  |  |
| 12 | RAMKI DO PUSZEK POLIMERYZACYJNYCH |  | 10 |  |  |  |
| Razem brutto |  |

Łączna wartość brutto słownie złotych:..............................................................................................

- Oświadczamy, że oferowane przyrządy są  fabrycznie nowe, nigdy wcześniej nie użytkowane,  oryginalnie zapakowane, kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń, o ile takie wymagania występują.

- Zobowiązujemy się do dostawy wszystkich elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

- Oświadczam(-y), że zapoznałem się treścią umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą i nie wnoszę zastrzeżeń, co do jej brzmienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert oraz zmianami treści zaproszenia, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, o ile takie wystąpiły.

- Oświadczam(-y), że nie zalegam(-y) z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

- Oświadczam(-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie prace i elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, oraz, że są one zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

- Oświadczam(-y), że  ................................................................................................. nie jest w stanie likwidacji.					 (nazwa Firmy)

- Oświadczam(-y), że uważam(-y) się za związanego (-nych) ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Oświadczam(-y), że w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do podpisania umowy  w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz złożenia oryginału oferty przed podpisaniem umowy.

- Oświadczam(-y), że jestem(-y) / nie jestem(-y) płatnikiem podatku od towaru i usług VAT. Nasz numer identyfikacyjny NIP ..........................................................

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Załączniki do oferty:

- ...........................................................................................................

- ...........................................................................................................

- ...........................................................................................................

- ............................................................................................................

......................................, dnia  .....................................2019 r.

…………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 1.2.

Nazwa firmy (wykonawcy): ..................................................                      	      ………..………… dnia ............

Adres wykonawcy: ................................................................

Województwo: ......................................................................

e-mail ..................................................................................

..............................................................................................

numer telefonu wykonawcy

OFERTA

DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ANGELUSA SILESIUSA

W WAŁBRZYCHU

na zadanie pn.:

Dostawa wyposażenia do pracowni technik dentystycznych

1. Przedkładając niniejszą ofertę oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji, jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. Oferujemy sprzedaż i dostawę przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 – Materiały protetyczne za następującym wynagrodzeniem:

| L.P. | NAZWA | Cena jednostkowa netto | Ilość sztuk | Wartość netto | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MODUŁOWY SYSTEM KOMPOZYTOWY |  | 1 |  |  |  |
| Razem brutto |  |

Łączna wartość brutto słownie złotych:..............................................................................................

- Oświadczamy, że oferowane materiały są nowe, nigdy wcześniej nie użytkowane,  oryginalnie zapakowane, kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów oraz spełniają wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu materiałów, o ile takie wymagania występują.

- Zobowiązujemy się do dostawy wszystkich elementów wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.

- Oświadczam(-y), że zapoznałem się treścią umowy, która zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą i nie wnoszę zastrzeżeń, co do jej brzmienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert oraz zmianami treści zaproszenia, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego, o ile takie wystąpiły.

- Oświadczam(-y), że nie zalegam(-y) z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

- Oświadczam(-y), że zdobyłem (-liśmy) wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem wszystkie prace i elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, oraz, że są one zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

- Oświadczam(-y), że  ................................................................................................. nie jest w stanie likwidacji.					 (nazwa Firmy)

- Oświadczam(-y), że uważam(-y) się za związanego (-nych) ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Zamawiającego.

- Oświadczam(-y), że w przypadku wygrania postępowania zobowiązujemy się do podpisania umowy  w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, oraz złożenia oryginału oferty przed podpisaniem umowy.

- Oświadczam(-y), że jestem(-y) / nie jestem(-y) płatnikiem podatku od towaru i usług VAT. Nasz numer identyfikacyjny NIP ..........................................................

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Załączniki do oferty:

- ........................................................

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

- …………………………………………………….

......................................, dnia  .....................................2019 r.

…………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

LAMPA LED DO POLIMERYZACJI

Załącznik nr 2.1.1

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dwumodułowa lampa LED do polimeryzacji świetlnej żywic kompozytowych | TAK* / NIE* |
| 2 | 2 tryby utwardzania: - utwardzanie wstępne - utwardzanie ostateczne | TAK* / NIE* TAK*/ NIE* |
| 3 | Diody LED emitują światło o dwóch długościach fal i szczytowej wartości widma zapewniającego polimeryzację: - światło niebieskie w zakresie 465nm-485nm, 12 diod - światło fioletowe w zakresie 390nm-400nm, 3 diody | TAK* / NIE* / ………… TAK* / NIE* / ………… |
| 4 | Konstrukcja: - szeroko otwierającą się pokrywa - automatyczny system obrotowy | TAK* / NIE* TAK* / NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

NOŻYK ELEKTRYCZNY

Załącznik nr 2.1.2

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 20 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nożyk elektryczny z jedną końcówką do modelowania | TAK* / NIE* |
| 2 | Elektroniczna regulacja temperatury: - zakres temperatur: 50-200 st. C | TAK* / NIE* / ………… |
| 3 | Funkcja programowania: - bezpośrednie wywołanie ustawionych wcześniej temperatur końcówek - bezpośrednie ustawienie maksymalnej i minimalnej temperatury | TAK* / NIE* TAK* / NIE* |
| 4 | 3 cyfrowy wyświetlacz LED | TAK* / NIE* |
| 5 | Rękojeść wykonana z termo izolującego naturalnego korka | TAK* / NIE* |
| 6 | Wymiary: 91 x 53 x 80 mm | TAK* / NIE* / ………. |
| 7 | Waga: 445g | TAK* / NIE* / ………. |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

WYPARZARKA

Załącznik nr 2.1.3

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 2 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa izolacji: I | TAK* / NIE* |
| 2 | Pojemność urządzenia: min. 4 puszki | TAK* / NIE* |
| 3 | Objętość wody: min. 6 l | TAK* / NIE* / ……… |
| 4 | Temperatura wody: do 98 st. C | TAK* / NIE* / ………… |
| 5 | Pobór mocy: 1,9 KW | TAK* / NIE* / ………… |
| 6 | Wymiar wanny: 260 x 240 x 310 mm | TAK* / NIE* / ……….. |
| 7 | Urządzenie wyposażone w kran spustowy | TAK* / NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

Załącznik nr 2.1.4

URZĄDZENIE DO TOPIENIA WOSKU

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 20 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Elektroniczna regulacja temperatury | TAK* / NIE* |
| 2 | Temperatura pracy: 50°C - 120°C | TAK* / NIE* / ..……… |
| 3 | Trzy pozycyjny wyświetlacz | TAK* / NIE* |
| 4 | Moc: 60 W | TAK* / NIE* / ……… |
| 5 | Wymiary: 110 x 140 x 70 mm | TAK* / NIE* / ……… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

PINARKA

Załącznik nr 2.1.5

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dokładność wiercenia: z <= 0,01 mm. | TAK* / NIE* |
| 2 | Obroty: min. 8000 obr/min. | TAK* / NIE* / ……… |
| 3 | Średnica uchwytu boru: 3 mm | TAK* / NIE* / ……… |
| 4 | Skok roboczy stolika: od 0-12 m | TAK* / NIE*/ ..……. |
| 5 | Podwójne teleskopowe prowadzenie stolika | TAK* / NIE* |
| 6 | Regulowana głębokość wiercenia od 0-20 mm | TAK* / NIE*/ ………. |
| 7 | Moc: 150 W | TAK* / NIE* / ……… |
| 8 | Wymiary: 15,5 x 33 x 17,5 cm | TAK* / NIE* / ……… |
| 9 | Waga: 4 kg | TAK* / NIE* / ……… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

KLAMROGRAF/PARALELOMETR

Załącznik nr 2.1.6

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 2 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw analizatorów: 10 szt. | TAK* / NIE* |
| 2 | Podwójnie łamane ramiona blokowane w dowolnym położeniu | TAK* / NIE* |
| 3 | Stolik obrotowy z blokowaniem ustawienia w dowolnym położeniu | TAK* / NIE* |
| 4 | Automatycznie ustawianie wypoziomowania stolika dzięki obrotowej kulce samopowrotnej | TAK* / NIE* |
| 5 | Regulacja zacisku imadła do modeli w zakresie do 50 mm. | TAK* / NIE* |
| 6 | Rozpiętość: maksymalna ok. 70 mm -minimalna ok. 20 mm | TAK* / NIE* / ……….. |
| 7 | Dodatkowy zestaw analizatorów: 6 kompletów (1 kpl.=10 szt.) | TAK* / NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

MIESZADŁO PRÓŻNIOWE

Załącznik nr 2.1.7

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 2 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wbudowana pompa próżniowa | TAK* / NIE* |
| 2 | Brak wymogu podłączenia kompresora | TAK* / NIE* |
| 3 | Liczba obrotów 100-400 obr/min. | TAK* / NIE* / ……… |
| 4 | Możliwość zamontowania na ścianie | TAK* / NIE* |
| 5 | Pamięć 4 niezależnych programów mieszania | TAK* / NIE* |
| 6 | Zasilanie 230 V; 50/60 Hz; 100 W | TAK* / NIE* |
| 7 | Wymiary: 15,5 x 20,5 x 35 cm | TAK* / NIE* / ……….. |
| 8 | Waga (bez pojemnika): ok. 5,2 kg | TAK* / NIE* / ……… |
| 9 | W zestawie pojemnik 500 ml | TAK* / NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

wbudowana próżnia wewnętrzna

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

PIASKARKA DWUKOMOROWA

Załącznik nr 2.1.8

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 2 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnienie robocze: 2 – 5 bar | TAK* / NIE* / ………. |
| 2 | Zapotrzebowanie powietrza: 80 l/min. | TAK* / NIE* |
| 3 | Pojemność zbiorników ciśnieniowych: max. 2x1,25 kg | TAK* / NIE* |
| 4 | Przeznaczona do pracy z materiałem o granulacji: 25-250 µ | TAK* / NIE* / ………. |
| 5 | Klasa izolacji: K I | TAK* / NIE* |
| 6 | Pobór mocy: max. 15 W | TAK* / NIE* / ……… |
| 7 | Wymiary: 360 x 40 x 250 mm | TAK* / NIE* / ……….. |
| 8 | Waga: 11 kg | TAK* / NIE* / ……… |
| 9 | W komplecie dwa pojemniki na piasek | TAK* / NIE* |
| 10 | Oświetlenie pola pracy | TAK* / NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

WYTWORNICA PARY

Załącznik nr 2.1.9

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność zbiornika wody: 3 l | TAK* / NIE* / ……… |
| 2 | Zbiornik z hartowanej stali | TAK* / NIE* |
| 3 | Ciśnienie robocze: 3,5 bar | TAK* / NIE* / ……… |
| 4 | Napełnianie zbiornika: manualnie | TAK* / NIE* |
| 5 | Moc: 1600 W | TAK* / NIE* / ……… |
| 6 | Wymiary: 27 x 35 x 40 cm | TAK* / NIE* / ……… |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

DŁUTO PNEUMATYCZNE (PRZECINAK)

Załącznik nr 2.1.10

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ciśnienie robocze: 4-6 bar | TAK* / NIE* / ……… |
| 2 | Częstotliwość tłoka: 110 Hz | TAK* / NIE* / ……….. |
| 3 | Zużycie powietrza, max.: 9 l/min. | TAK* / NIE* / ……… |
| 4 | Poziom ciśnienia akustycznego: 79,3 dB(A) | TAK* / NIE* / ……… |
| 5 | Waga: 300 g | TAK* / NIE* / ……… |
| 6 | W zestawie: - wąż podłączeniowy - komplet filtrów | TAK* / NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

PUSZKI POLIMERYZACYJNE (MOSIĘŻNE)

Załącznik nr 2.1.11

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 20 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mosiężne puszki do termicznej tradycyjnej polimeryzacji protez | TAK* / NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

RAMKI DO PUSZEK POLIMERYZACYJNYCH

Załącznik nr 2.1.12

Typ/model ……………………….

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 10 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metalowe ramki polimeryzacyjne do utrzymania 2 mosiężnych puszek polimeryzacyjnych w czasie polimeryzacji | TAK* / NIE* |
| 2 | Blokada Docisku puszek polimeryzacyjnych za pomocą 2 nakrętek | TAK* / NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji  oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................

Załącznik nr 2.2.1

MODUŁOWY SYSTEM KOMPOZYTOWY

Producent:…………………………

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
|  | NAZWA ZESTAWU | ILOŚĆ | ZAWARTOŚĆ ZESTAWU |  |
| 1 | Gradia Plus accessory SET | 1 | Air barier - środek do ściągania warstwy inhibicyjnej, Separator - płyn izolujący, Die-hardner - roztwór do utwardzania powierzchni, Ceramic Primer II - środek adhezyjny, Metal Primer Z - środek adhezyjny, Acrylic Primer - środek adhezyjny, Modeling Liqiud - płyn do rozcieńczania masy, Diaspolisher Paste - pasta do polerowania, kolornik, bloczek do mieszania, trzonki do pędzelków, pędzelki | TAK* / NIE* |
| 2 | Gradia Plus Paint SET | 1 | 10 x GRADIA PLUS Lustre Paint 0.8ml LP-A, LP-B, LP-C, LP-D, LP-CLF, LP-CL, LP-Blue, LP-Grey, LP-Cream, LP-Lavender, - farbki do podbarwiania materiałów kompozytowych, 1 x GRADIA PLUS Lustre Paint Diluting Liquid 3ml - płyn do rozcieńczania past, 10 x GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Type Small & Light Protective Cover, 10 x naczynka jednorazowe do dozowania oraz 1 x osłona chroniąca przed światłem, 10 x Brush Round N° 1, 10 x Brush Flat N° 1, 2 x Brush Holder (Ivory & White), - 10 x pędzel okrągły, 10 x pędzel płaski, 2 x uchwyt pędzla, 5 x Disposable Palette, - 5 x podstawka do mieszania, 1 x Mixing Pad N° 14B - mieszadło | TAK* / NIE* |
| 3 | Gradia Plus Layer SET | 1 | 5 x GRADIA PLUS Opaque 2.0ml O-Base, OA, OB, OC, OD - pasta kompozytowa do odbudowy zęba (warstwa opakerowa), 14 x GRADIA PLUS Paste Heavy Body 3.3ml HB-DA1, HB-DA2, HB-DA3, HB-DA3.5, HB-DB1, HB-DB3, HB-DC3, HB-DD2, HB-EL, HB-ED, HB-CLF, HB-PE, HB-ODA, HB-ODB - pasta kompozytowa do odbudowy zęba (warstwa dentynowa), 5 x GRADIA PLUS Dispensing Tip Needle Tip & Light Protective Cover, - 5 x naczynka jednorazowe do dozowania oraz 1 x osłona chroniąca przed światłem, 1 x Mixing Pad N° 22, - mieszadło, 1 x Plastic Spatula N° 2 Blue - szpatułka plastikowa | TAK* / NIE* |
| 4 | Gradia opakery 2 ml | 6 | Do zamieszania koloru A | TAK* / NIE* |
| 5 | Gradia opakery 2 ml | 6 | Do zamieszania kolorów bazawych 0 | TAK* / NIE* |
| 6 | Gradia dentyna w kol A2 | 4 | Masa dentynowa | TAK* / NIE* |
| 7 | Gradia enamel EL | 3 | Masa brzegu siecznego | TAK* / NIE* |
| 8 | Gradia modeling liqiud | 5 | Płyn do zmiany konsystencji masy | TAK* / NIE* |
| 9 | Gradia metal primer Z | 1 | Płyn do łączenia materiału z metalem | TAK* / NIE* |
| 10 | Gradia Composite Primer | 1 | Płyn do łączenia materiału z kompozytem | TAK* / NIE* |
| 11 | Gradia Ceramic Primer | 1 | Płyn do łączenia materiału z ceramiką | TAK* / NIE* |
| 12 | Gradia optiglaze clear HV 5 ml | 2 | Glazura gęsta | TAK* / NIE* |
| 13 | Gradia optiglaze clear 5 ml | 3 | Glazura | TAK* / NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowane powyżej materiały są nowe, nie użytkowane, będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz spełniają wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

......................................,dnia .....................................