ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

TWARDOŚCIOMIERZ

załącznik nr 2

Typ/model ……………………….

Producent:………………………...

ILOŚĆ: 1 szt.

| LP | WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY |
| --- | --- | --- |
|  | Pomiar twardości: Super Rockwell | TAK */ NIE* |
|  | Wyświetlacz: cyfrowy | TAK */ NIE* |
|  | Wyświetlacz: rozdzielczość 0,1 HR | TAK */ NIE* |
|  | Obciążenie wstępne: nawigator obciążenia | TAK */ NIE* |
|  | Ustawienia obciążenia wstępnego: ustawienie na tarczy | TAK */ NIE* |
| 7. | Wybór obciążenia pomiarowego: wymiana obciążników | TAK */ NIE* |
| 8. | Przyłożenie obciążenia pomiarowego: półautomatyczne | TAK */ NIE* |
| 9. | Wyjście danych: Digimatic (SPC), RS-232C | TAK */ NIE* |
| 10. | Waga: 47 kg | Waga: ……………………..…. |
| 11. | Normy: JIS B 7726, ISO 6508-2 (ASTM E18) | TAK */ NIE* |
| 12. | Wysokość: maks. 180 (100 z założoną osłoną) mm | TAK */ NIE* / ………………………………… |
| 13. | Głębokość pomiaru: maks. 165 (od środka osi wgłębnika) | TAK */ NIE* / ………………………………… |
| 14. | Funkcje: ocena GO/NG, offset, konwersja twardości | TAK */ NIE* |
| 15. | Zasilanie: AC100-240V, 1,2A | TAK */ NIE* |
| 16. | Zestaw zawiera: wgłębnik diamentowy dla R i R/S, wgłębnik z kulką stalową 1/16’’/1,587 mm, kowadełko płaskie, duże kowadełko pryzmowe, płytki kontrolne, zasilacz sieciowy, pokrowiec, pudełko z akcesoriami, poziomica. | TAK */ NIE* |

* - niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że oferowany powyżej sprzęt  jest nowy, nie użytkowany, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów oraz spełnia wszelkie uregulowane prawem założenia norm jakościowych, odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw dla tego typu urządzeń.

……………………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez niego

................................,dnia.....................................2019